## Стоимость строительства
Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ "АСАКА"
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
на Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ АСАКА
(наименование работ)
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | СТОИМОСТЬ
1 | 2 | 3
1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь
1.1 | Транспортные расходы на оборудование
2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции
2.1 | Транспортные расходы на материалы
2.2 | Заготовительно-складские расходы на материалы
3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
3.1 | Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
4 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
5 | Итого прямые затраты
7 | Прочие затраты подрядчика
9 | Затраты на страхование строительства объектов на время строительства
10 | Итого с прочими затратами
12 | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
13 | НДС
14 | Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС
От заказчика От подрядчика _________________________ _________________________ М. П. М. П.

## Локально-ресурсная ведомости
Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ "АСАКА"
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ АСАКА
(наименование работ)
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость
|  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЛАВНАЯ ЗДАНИЕ, КРОВЛЯ
1 | Ц37-01-001-01 | РАЗБОРКА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 1 ШТ | 24
1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 12,25 | 294
1.2 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 0,119 | 2.856
1.3 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,98 | 23.52
1.4 | 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А | ТН | 0,00245 | 0.0588
1.5 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,168 | 4.032
2 | Е46-04-008-4 | РАЗБОРКА СУЩ. ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ШИФЕРА | 100 М2 | 0,64
2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 15,9 | 10.176
2.2 | 00977 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/ | МАШ-ЧАС | 4,6 | 2.944
3 | Е58-17-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ | 100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ДЛЯ НОРМ 20,21; М3 ДЛЯ НОРМЫ 22 | 2,42
3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 74,08 | 179.2736
3.2 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,85 | 2.057
3.3 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 9,18 | 22.2156
4 | Е58-1-1 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100 М2 КРОВЛИ | 1,28
4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 15,16 | 19.4048
5 | Е53-27-03 | РАЗБОРКА АЛЮПАНА СО СТЕН ПАРАПЕТА | 100 М2 | 0,98
5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 162,86 | 159.6028
5.2 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 1,8 | 1.764
5.3 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 13,5 | 13.23
6 | Е10-01-010-1 | УСТРОЙСТВО НОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ОБРЕШЕТКА | 1 М3 | 1,6
6.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 22,5 | 36
6.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,23 | 0.368
6.3 | 01556 | ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ | МАШ-ЧАС | 0,33 | 0.528
6.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,36 | 0.576
6.5 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | ТН | 0,0075 | 0.012
6.6 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,003 | 0.0048
6.7 | 36028 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА | М3 | 0,93 | 1.488
6.8 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | М3 | 0,12 | 0.192
6.9 | 36077 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА | М3 | 0,01 | 0.016
7 | Е12-01-015-01 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА ОДИН СЛОЙ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 3,06
7.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 17,51 | 53.5806
7.2 | 30107 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/180 | ТН | 0,025 | 0.0765
7.3 | 31907 | РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б | М2 | 110 | 336.6
7.4 | 32104 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | ТН | 0,196 | 0.59976
7.5 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0.306
8 | Е12-03-004-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ОКРАЩЕННОГО ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,51 ММ | 100 М2 КРОВЛИ | 3,06
8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 38,53 | 117.9018
8.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 2,41 | 7.3746
8.3 | 030818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 645 | 1973.7
8.4 | 030819 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 | ШТ | 81 | 247.86
8.5 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,4 | 1.224
9 | 31933 | СТОИМОСТЬ ОКРАЩЕННОГО ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,51 ММ | М2 | 324,36
10 | Ц37-01-001-01 | УСТАНОВКА СУЩ-СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 1 ШТ | 24
10.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 17,5 | 420
10.2 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 0,17 | 4.08
10.3 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1,4 | 33.6
10.4 | 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А | ТН | 0,0035 | 0.084
10.5 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,24 | 5.76
11 | 61200 | ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | М | 68
ЗДАНИЕ АРХИВ
12 | Е46-02-007-1 | ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМА ИЗ КИРПИЧА | М3 | 4,68
12.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 14,63 | 68.4684
12.2 | 12102 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | М3 | 0,24 | 1.1232
12.3 | 09902 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75 | 1000 ШТ | 0,4 | 1.872
13 | Е15-02-016-3 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100 М2 | 0,98
13.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 85,84 | 84.1232
13.2 | 01609 | РАСТВОРОНАСОС 1 М3 | МАШ-ЧАС | 5,45 | 5.341
13.3 | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 1,87 | 1.8326
14 | Е15-02-019-07 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : СТЕН | 100М2 | 0,98
14.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 56 | 54.88
14.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 1,67 | 1.6366
14.3 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,825 | 0.8085
15 | Е15-02-019-11 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07 | 100М2 | -0,98
15.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 40 | -39.2
15.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 1,336 | -1.3093
15.3 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,66 | -0.6468
16 | Е15-04-005-5 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДКИ И ОТКОС ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМ | 100 М2 | 0,98
16.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 25,41 | 24.9018
16.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0.098
16.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ТН | 0,063 | 0.06174
17 | Е10-01-010-1 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПОД ОБШИВКУ ПОТОЛОК ТУНИКАФОНОМ | 1 М3 | 0,105
17.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 22,5 | 2.3625
17.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,23 | 0.02415
17.3 | 01556 | ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ | МАШ-ЧАС | 0,33 | 0.03465
17.4 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | ТН | 0,0075 | 0.0007875
17.5 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,003 | 0.000315
17.6 | 32502 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ | ТН | 0,0031 | 0.0003255
17.7 | 36028 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА | М3 | 0,93 | 0.09765
17.8 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | М3 | 0,12 | 0.0126
17.9 | 36077 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА | М3 | 0,01 | 0.00105
17.10 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,36 | 0.0378
18 | Е10-01-022-6 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛОК ТУНИКАФОНОМ | 100 М2 | 0,34
18.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,9 | 8.466
18.2 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0033 | 0.001122
18.3 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0.0374
19 | 44090 | СТОИМОСТЬ ТУНИКАФОНА | М2 | 36,04
ПОЛ
21 | Е11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100 М2 СТЯЖКИ | 0,34
21.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 39,51 | 13.4334
21.2 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | 9,07 | 3.0838
21.3 | 12182 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 | М3 | 2,04 | 0.6936
22 | Е11-01-052-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ КЕРАМОГРАНИТНЫХ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,34
22.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 239,4 | 81.396
22.2 | 01603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ-ЧАС | 0,53 | 0.1802
22.3 | 01702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-ЧАС | 7,3 | 2.482
22.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,36 | 0.1224
22.5 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | ТН | 0,43 | 0.1462
22.6 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | ТН | 0,02 | 0.0068
23 | 19173 | СТОИМОСТЬ ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНЫХ | М2 | 34
24 | Е11-01-039-06 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0,62
24.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,54 | 15.2148
24.2 | 01603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ-ЧАС | 0,07 | 0.0434
24.3 | 01702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0.0248
24.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,06 | 0.0372
24.5 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | ТН | 0,0375 | 0.02325
24.6 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | ТН | 0,002 | 0.00124
ПРОЁМ
26 | Е09-04-014-1 | УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КОДОВЫМ ЗАМКОМ (ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ) | М2 | 5,2
26.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,47 | 23.244
26.2 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,12 | 0.624
26.3 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 0,29 | 1.508
26.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,15 | 0.78
26.5 | 03325 | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 0,27 | 1.404
26.6 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ | 0,1 | 0.52
26.7 | 35312 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 | ТН | 0,001 | 0.0052
26.8 | 44109 | ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | ТН | 0,0022 | 0.01144
26.9 | 87882 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | М2 | 1 | 5.2
27 | Е10-01-036-02 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЁМОВ | 0,048
27.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 115,42 | 5.5402
27.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 6,8 | 0.3264
27.3 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 10,46 | 0.50208
27.4 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 25.584
27.5 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0.09216
27.6 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ | 55 | 2.64
27.7 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 2,17 | 0.10416
28 | 50877 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ | М2 | 4,8
29 | Е09-06-001-2 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛ,РЕШЕТОК ДВРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКАХ | 1 Т КОНСТРУКЦИИ | 0,016
29.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 50,79 | 0.81264
29.2 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,41 | 0.00656
29.3 | 01513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-ЧАС | 2,03 | 0.03248
29.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,19 | 0.00304
29.5 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 1,86 | 0.02976
29.6 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | ТН | 0,0033 | 5.28e-05
29.7 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1,5 | 0.024
29.8 | 35312 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 | ТН | 0,0014 | 2.24e-05
29.9 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,45 | 0.0072
30 | 63714 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕШЕТОК ДВРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКАХ | М2 | 9,8
31 | Е13-03-002-04 | АНТИКОРРОЗНЫЕ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 М2 | 0,098
31.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 5,31 | 0.52038
31.2 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0.00098
31.3 | 02515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ-ЧАС | 1,12 | 0.10976
31.4 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,012 | 0.001176
31.5 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0.00098
ЭЛЕКТР
32 | Ц08-03-591-2 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ | 100 ШТ | 0,02
32.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 32,2 | 0.644
33 | 98528 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ | ШТ | 2
34 | Ц08-03-593-21 | СВЕТОВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 ШТ. | 0,16
34.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 78,56 | 12.5696
35 | 63136 | Светильник квадратный LED PANEL (AKRIL) 24 W | ШТ | 16
36 | Ц10-04-067-23 | МОНТАЖ ВИДЕОКАМЕР | ШТ | 2
36.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,18 | 4.36
37 |  | СТОИМОСТЬ ВИДЕОЕКАМЕРА УЛИЧНАЯ | ШТ | 2
38 | Е20-06-019-01 | УСТАНОВКА СПЛИТ КОНДИЦИОНЕР | 1 БЛОК | 1
38.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,25 | 1.25
38.2 | 02873 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,16 | 0.16
39 |  | СТОИМОСТЬ СПЛИТ КОНДИЦИОНЕР ART 12 HS(https://texnomart.uz/ru/) | ШТ | 1
40 | Е20-03-002-1 | УСТАНОВКА ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3 | 1 ВЕНТИЛЯТОР | 1
40.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,98 | 3.98
40.2 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,08 | 0.08
40.3 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0.04
41 | 52059 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3 | ШТ | 1
42 | Е20-02-003-9 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ | 1 РЕШЕТКА | 6
42.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,17 | 7.02
42.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,27 | 1.62
42.3 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 0,12 | 0.72
42.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0.06
42.5 | 30321 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ | ТН | 0,00008 | 0.00048
42.6 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | ТН | 0,00003 | 0.00018
43 | 49294 | СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ РКДМ 200-300 | ШТ | 6
44 |  | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АРХИВА 1000х450х1900 | ШТ | 14
45 |  | ГПТ (ГАЗО ПОЖАРОТУШЕНИЯ) | ШТ | 3
СЛАБЫЕ ТОКИ
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
47 | Ц10-08-001-08 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ : ПРИБОР ППК НА 4 ЛУЧА | ШТ | 1
47.1 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,4 | 2.4
47.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,13 | 0.13
47.3 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,3 | 0.3
47.4 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00002 | 2e-05
48 |  | СТОИМОСТЬ ППК 4 ЛУЧА | ШТ | 1
49 | Ц10-08-002-02 | УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ | ШТ | 12
49.1 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,68 | 20.16
49.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,16 | 1.92
49.3 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,25 | 3
49.4 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00001 | 0.00012
50 |  | СТОИМОСТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | ШТ | 12
51 | Ц10-08-002-03 | УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ | ШТ | 1
51.1 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,68 | 1.68
51.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,19 | 0.19
51.3 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,3 | 0.3
51.4 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00002 | 2e-05
52 |  | СТОИМОСТЬ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ Т. ИПР | ШТ | 1
53 | Ц10-01-055-08 | МОНТАЖ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ПО СТЕНЕ ОТКРЫТО | 100 М ПРОВОДА | 1,8
53.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 16,8 | 30.24
53.2 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 36,9 | 66.42
53.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00055 | 0.00099
53.4 | 35102 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | ТН | 0,00139 | 0.002502
54 | 98004 | СТОИМОСТЬ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ТРП 1Х2Х0,5 ММ2 | 1000 М | 0,18
55 | Ц10-08-019-01 | УСТАНОВКА КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | ШТ | 6
55.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,5 | 3
55.2 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00005 | 0.0003
56 | 98494 | СТОИМОСТЬ КОРОБОК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КО-1 | ШТ | 6
57 | Ц08-02-401-1 | КАБЕЛЬ С НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,02
57.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 51,6 | 1.032
58 | 91657 | КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-0.66кв 2Х1,5 ММ2 | 1000 М | 0,002
59 | Ц10-08-003-03 | БЛОК ПИТАНИЯ бп-12в,2а | ШТ | 1
59.1 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,6 | 3.6
59.2 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00002 | 2e-05
60 |  | БЛОК ПИТАНИЯ БП-12в-2А | ШТ | 1
61 |  | АККУМУЛЯТОР-12V,17A/ch | ШТ | 1
62 |  | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ТИПА РПУ 2М-96 | ШТ | 1
63 | Ц08-03-599-1 | УСТАНОВКА ЩИТ МЕТАЛДЛИЧЕСКАЯ | ШТ | 1
63.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,77 | 2.77
63.2 | 02510 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0.01
63.3 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,23 | 0.23
63.4 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100 ШТ | 0,04 | 0.04
64 |  | Бокс для аккумулятора ЩМП-300х250х150 толщиной листа 0,5 | ШТ | 1
ОПОВЕЩЕНИИ О ПОЖАРЕ
65 | Ц10-04-101-07 | УСТАНОВКА ЗВУКОВЫХ КОЛОНОК Т-ОПО-124-7 | ШТ | 1
65.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2 | 2
66 |  | ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА Т-ОПОП-124-7 | КОМПЛЕКТ | 1
67 | Ц10-01-055-02 | МОНТАЖ КАБЕЛЬ ОДНОПАРНЫЙ ПО СТЕН СКРЫТО | 100 М КАБЕЛЯ | 0,14
67.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 37,1 | 5.194
67.2 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 36,9 | 5.166
67.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00055 | 7.7e-05
68 | 97871 | КАБЕЛЬ ОДНОПАРНЫЙ КСПВ 2Х0,5 ММ | 1000 М | 0,014
69 | Ц10-08-019-01 | УСТАНОВКА КОРОБКИ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ | ШТ | 1
69.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,5 | 0.5
69.2 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00005 | 5e-05
70 | 92936 | КОРОБКА ОТВЕТВЛЕНИЯ Т. УК-2П | ШТ | 1
ИТОГО: | [7 empty] | 0
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь | [7 empty] | 0
0
Транспортные расходы на оборудование | [7 empty] | 0
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции
Транспортные расходы на материалы
Заготовительно-складские расходы на материалы
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Итого прямые затраты
Прочие затраты подрядчика
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства
Итого с прочими затратами
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
НДС
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС
Составил: _____________________
Проверил: _____________________

## Cводно-ресурсная ведомость
Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ "АСАКА"
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ АСАКА
(наименование работ)
№ п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1708,66248
2 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 27,84
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 1,75034
2 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | 3,0838
3 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 11,95407
4 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 2,05798
5 | 00977 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/ | МАШ-ЧАС | 2,944
6 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,63056
7 | 01513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-ЧАС | 0,03248
8 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 1,764
9 | 01556 | ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ | МАШ-ЧАС | 0,56265
10 | 01603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ-ЧАС | 0,2236
11 | 01609 | РАСТВОРОНАСОС 1 М3 | МАШ-ЧАС | 5,341
12 | 01702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-ЧАС | 2,5068
13 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 2,228
14 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 35,772
15 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,098
16 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,57864
17 | 02510 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-ЧАС | 0,01
18 | 02515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ-ЧАС | 0,10976
19 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 6,96576
20 | 02873 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,16
21 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,73208
22 | 03325 | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 1,404
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
1 | 030818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 1973,7
2 | 030819 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 | ШТ | 247,86
3 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 75,186
4 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ | 3,16
5 | 09902 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75 | 1000 ШТ | 1,872
6 | 12102 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | М3 | 1,1232
7 | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 1,8326
8 | 12182 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 | М3 | 0,6936
9 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,1617
10 | 19173 | СТОИМОСТЬ ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНЫХ | М2 | 34
11 | 30107 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/180 | ТН | 0,0765
12 | 30321 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ | ТН | 0,00048
13 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | ТН | 0,01284
14 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,00624
15 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100 ШТ | 0,04
16 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,0016
17 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ТН | 0,06174
18 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,00118
19 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 25,584
20 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | ТН | 0,16945
21 | 31907 | РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б | М2 | 336,6
22 | 31933 | СТОИМОСТЬ ОКРАЩЕННОГО ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,51 ММ | М2 | 324,36
23 | 32104 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | ТН | 0,59976
24 | 32502 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ | ТН | 0,00033
25 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 57,144
26 | 35102 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | ТН | 0,0025
27 | 35312 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 | ТН | 0,00522
28 | 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А | ТН | 0,1428
29 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | ТН | 0,00018
30 | 36028 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА | М3 | 1,58565
31 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | М3 | 0,2046
32 | 36077 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА | М3 | 0,01705
33 | 44090 | СТОИМОСТЬ ТУНИКАФОНА | М2 | 36,04
34 | 44109 | ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | ТН | 0,01144
35 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | ТН | 0,00804
36 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 9,7992
37 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,08
38 | 49294 | СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ РКДМ 200-300 | ШТ | 6
39 | 50877 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ | М2 | 4,8
40 | 61200 | ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | М | 68
41 | 63136 | Светильник квадратный LED PANEL (AKRIL) 24 W | ШТ | 16
42 | 63714 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕШЕТОК ДВРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКАХ | М2 | 9,8
43 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 0,09216
44 | 87882 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | М2 | 5,2
45 | 91657 | КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-0.66кв 2Х1,5 ММ2 | 1000 М | 0,002
46 | 92936 | КОРОБКА ОТВЕТВЛЕНИЯ Т. УК-2П | ШТ | 1
47 | 97871 | КАБЕЛЬ ОДНОПАРНЫЙ КСПВ 2Х0,5 ММ | 1000 М | 0,014
48 | 98004 | СТОИМОСТЬ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ТРП 1Х2Х0,5 ММ2 | 1000 М | 0,18
49 | 98494 | СТОИМОСТЬ КОРОБОК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КО-1 | ШТ | 6
50 | 98528 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ | ШТ | 2
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:
ОБОРУДОВАНИЕ
1 |  | СТОИМОСТЬ ВИДЕОЕКАМЕРА УЛИЧНАЯ | ШТ | 2
2 |  | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ТИПА РПУ 2М-96 | ШТ | 1
3 |  | СТОИМОСТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | ШТ | 12
4 |  | СТОИМОСТЬ ППК 4 ЛУЧА | ШТ | 1
5 |  | ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА Т-ОПОП-124-7 | КОМПЛЕКТ | 1
6 |  | АККУМУЛЯТОР-12V,17A/ch | ШТ | 1
7 |  | БЛОК ПИТАНИЯ БП-12в-2А | ШТ | 1
8 |  | СТОИМОСТЬ СПЛИТ КОНДИЦИОНЕР ART 12 HS(https://texnomart.uz/ru/) | ШТ | 1
9 |  | ГПТ (ГАЗО ПОЖАРОТУШЕНИЯ) | ШТ | 3
10 |  | СТОИМОСТЬ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ Т. ИПР | ШТ | 1
11 |  | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АРХИВА 1000х450х1900 | ШТ | 14
12 |  | Бокс для аккумулятора ЩМП-300х250х150 толщиной листа 0,5 | ШТ | 1
13 | 52059 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3 | ШТ | 1
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:
Итого:
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь
Транспортные расходы на оборудование
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции
Транспортные расходы на материалы
Заготовительно-складские расходы на материалы
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Итого прямые затраты
Прочие затраты подрядчика
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства
Итого с прочими затратами
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
НДС
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС
Составил: _____________________
Проверил: _____________________