## Стоимость строительства
Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ "МАРХАМАТ"
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
на Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ МАРХАМАТ
(наименование работ)
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | СТОИМОСТЬ
1 | 2 | 3
1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь
1.1 | Транспортные расходы на оборудование
2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции
2.1 | Транспортные расходы на материалы
2.2 | Заготовительно-складские расходы на материалы
3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
3.1 | Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
4 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
5 | Итого прямые затраты
7 | Прочие затраты подрядчика
9 | Затраты на страхование строительства объектов на время строительства
10 | Итого с прочими затратами
12 | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
13 | НДС
14 | Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС
От заказчика От подрядчика _________________________ _________________________ М. П. М. П.

## Локально-ресурсная ведомости
Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ "МАРХАМАТ"
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ МАРХАМАТ
(наименование работ)
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость
|  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Итого по разделу "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ"
ГЛАВНАЯ ЗДАНИЕ, КРОВЛЯ
1 | Ц37-01-001-01 | РАЗБОРКА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 1 ШТ |  | 22
1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 12,25 | 269,5
1.2 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 0,119 | 2,618
1.3 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,98 | 21,56
1.4 | 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А | ТН | 0,00245 | 0,0539
1.5 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,168 | 3,696
2 | Е46-04-008-4 | РАЗБОРКА СУЩ. ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ШИФЕРА | 100 М2 |  | 0,36
2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 15,9 | 5,724
2.2 | 00977 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/ | МАШ-ЧАС | 4,6 | 1,656
3 | Е58-17-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ | 100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ДЛЯ НОРМ 20,21; М3 ДЛЯ НОРМЫ 22 |  | 2,28
3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 74,08 | 168,9024
3.2 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,85 | 1,938
3.3 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 9,18 | 20,9304
4 | Е58-1-1 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100 М2 КРОВЛИ |  | 1,22
4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 15,16 | 18,4952
5 | Е53-27-03 | РАЗБОРКА АЛЮПАНА СО СТЕН ПАРАПЕТА | 100 М2 |  | 0,86
5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 162,86 | 140,0596
5.2 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 1,8 | 1,548
5.3 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 13,5 | 11,61
6 | Е10-01-010-1 | УСТРОЙСТВО НОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ОБРЕШЕТКА | 1 М3 |  | 1,525
6.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 22,5 | 34,3125
6.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,23 | 0,35075
6.3 | 01556 | ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ | МАШ-ЧАС | 0,33 | 0,50325
6.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,36 | 0,549
6.5 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | ТН | 0,0075 | 0,01144
6.6 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,003 | 0,00458
6.7 | 36028 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА | М3 | 0,93 | 1,41825
6.8 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | М3 | 0,12 | 0,183
6.9 | 36077 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА | М3 | 0,01 | 0,01525
7 | Е12-03-004-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ОКРАЩЕННОГО ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,51 ММ | 100 М2 КРОВЛИ |  | 2,64
7.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 38,53 | 101,7192
7.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 2,41 | 6,3624
7.3 | 030818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 645 | 1702,8
7.4 | 030819 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 | ШТ | 81 | 213,84
7.5 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,4 | 1,056
8 | 31933 | СТОИМОСТЬ ОКРАЩЕННОГО ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,51 ММ | М2 |  | 279,84
9 | Ц37-01-001-01 | УСТАНОВКА СУЩ-СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 1 ШТ |  | 22
9.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 17,5 | 385
9.2 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 0,17 | 3,74
9.3 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1,4 | 30,8
9.4 | 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А | ТН | 0,0035 | 0,077
9.5 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,24 | 5,28
10 | 61200 | ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | М |  | 86
Итого по разделу "ГЛАВНАЯ ЗДАНИЕ, КРОВЛЯ"
ЗДАНИЕ АРХИВ
11 | Е46-02-007-1 | ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМА ИЗ КИРПИЧА | М3 |  | 5,24
11.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 14,63 | 76,6612
11.2 | 12102 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | М3 | 0,24 | 1,2576
11.3 | 09902 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75 | 1000 ШТ | 0,4 | 2,096
12 | Е15-02-016-3 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100 М2 |  | 1,062
12.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 85,84 | 91,16208
12.2 | 01609 | РАСТВОРОНАСОС 1 М3 | МАШ-ЧАС | 5,45 | 5,7879
12.3 | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 1,87 | 1,98594
13 | Е15-02-019-07 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : СТЕН | 100М2 |  | 1,062
13.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 56 | 59,472
13.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 1,67 | 1,77354
13.3 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,825 | 0,87615
14 | Е15-02-019-11 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07 | 100М2 |  | -1,062
14.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 40 | -42,48
14.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 1,336 | -1,41883
14.3 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,66 | -0,70092
15 | Е15-04-005-5 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДКИ И ОТКОС ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМ | 100 М2 |  | 1,062
15.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 25,41 | 26,98542
15.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0,1062
15.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ТН | 0,063 | 0,06691
16 | Е10-01-010-1 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПОД ОБШИВКУ ПОТОЛОК ТУНИКАФОНОМ | 1 М3 |  | 0,13
16.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 22,5 | 2,925
16.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,23 | 0,0299
16.3 | 01556 | ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ | МАШ-ЧАС | 0,33 | 0,0429
16.4 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | ТН | 0,0075 | 0,00097
16.5 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,003 | 0,00039
16.6 | 32502 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ | ТН | 0,0031 | 0,0004
16.7 | 36028 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА | М3 | 0,93 | 0,1209
16.8 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | М3 | 0,12 | 0,0156
16.9 | 36077 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА | М3 | 0,01 | 0,0013
16.10 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,36 | 0,0468
17 | Е10-01-022-6 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛОК ТУНИКАФОНОМ | 100 М2 |  | 0,42
17.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,9 | 10,458
17.2 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0033 | 0,00139
17.3 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,0462
18 | 44090 | СТОИМОСТЬ ТУНИКАФОНА | М2 |  | 44,52
19 |  | ПОЛ |  |  | 0
20 | Е11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100 М2 СТЯЖКИ |  | 0,42
20.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 39,51 | 16,5942
20.2 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | 9,07 | 3,8094
20.3 | 12182 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 | М3 | 2,04 | 0,8568
21 | Е11-01-052-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ КЕРАМОГРАНИТНЫХ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ |  | 0,42
21.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 239,4 | 100,548
21.2 | 01603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ-ЧАС | 0,53 | 0,2226
21.3 | 01702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-ЧАС | 7,3 | 3,066
21.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,36 | 0,1512
21.5 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | ТН | 0,43 | 0,1806
21.6 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | ТН | 0,02 | 0,0084
22 | 19173 | СТОИМОСТЬ ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНЫХ | М2 |  | 42
23 | Е11-01-039-06 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК | 100 М ПЛИНТУСОВ |  | 0,68
23.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,54 | 16,6872
23.2 | 01603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ-ЧАС | 0,07 | 0,0476
23.3 | 01702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0,0272
23.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,06 | 0,0408
23.5 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | ТН | 0,0375 | 0,0255
23.6 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | ТН | 0,002 | 0,00136
24 |  | ПРОЁМ |  |  | 0
25 | Е09-04-014-1 | УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КОДОВЫМ ЗАМКОМ (ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ) | М2 |  | 5,2
25.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,47 | 23,244
25.2 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,12 | 0,624
25.3 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 0,29 | 1,508
25.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,15 | 0,78
25.5 | 03325 | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 0,27 | 1,404
25.6 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ | 0,1 | 0,52
25.7 | 35312 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 | ТН | 0,001 | 0,0052
25.8 | 44109 | ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | ТН | 0,0022 | 0,01144
25.9 | 87882 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | М2 | 1 | 5,2
26 | Е10-01-036-02 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЁМОВ |  | 0,048
26.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 115,42 | 5,54016
26.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 6,8 | 0,3264
26.3 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 10,46 | 0,50208
26.4 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 25,584
26.5 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,09216
26.6 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ | 55 | 2,64
26.7 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 2,17 | 0,10416
27 | 50877 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ | М2 |  | 4,8
28 | Е09-06-001-2 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛ,РЕШЕТОК ДВРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКАХ | 1 Т КОНСТРУКЦИИ |  | 0,016
28.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 50,79 | 0,81264
28.2 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,41 | 0,00656
28.3 | 01513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-ЧАС | 2,03 | 0,03248
28.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,19 | 0,00304
28.5 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 1,86 | 0,02976
28.6 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | ТН | 0,0033 | 0,00005
28.7 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1,5 | 0,024
28.8 | 35312 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 | ТН | 0,0014 | 0,00002
28.9 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,45 | 0,0072
29 | 63714 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕШЕТОК ДВРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКАХ | М2 |  | 9,8
30 | Е13-03-002-04 | АНТИКОРРОЗНЫЕ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 М2 |  | 0,098
30.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 5,31 | 0,52038
30.2 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00098
30.3 | 02515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ-ЧАС | 1,12 | 0,10976
30.4 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,012 | 0,00118
30.5 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00098
Итого по разделу "ЗДАНИЕ АРХИВ"
ЭЛЕКТР
31 | Ц08-03-591-2 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ | 100 ШТ |  | 0,02
31.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 32,2 | 0,644
32 | 98528 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ | ШТ |  | 2
33 | Ц08-03-593-21 | СВЕТОВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 ШТ. |  | 0,16
33.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 78,56 | 12,5696
34 | 63136 | Светильник квадратный LED PANEL (AKRIL) 24 W | ШТ |  | 16
35 | Ц10-04-067-23 | МОНТАЖ ВИДЕОКАМЕР | ШТ |  | 2
35.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,18 | 4,36
36 |  | СТОИМОСТЬ ВИДЕОЕКАМЕРА УЛИЧНАЯ | ШТ |  | 2
37 | Е20-06-019-01 | УСТАНОВКА СПЛИТ КОНДИЦИОНЕР | 1 БЛОК |  | 1
37.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,25 | 1,25
37.2 | 02873 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,16 | 0,16
38 |  | СТОИМОСТЬ СПЛИТ КОНДИЦИОНЕР ART 12 HS(https://texnomart.uz/ru/) | ШТ |  | 1
39 | Е20-03-002-1 | УСТАНОВКА ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3 | 1 ВЕНТИЛЯТОР |  | 1
39.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,98 | 3,98
39.2 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,08 | 0,08
39.3 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0,04
40 | 52059 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3 | ШТ |  | 1
41 | Е20-02-003-9 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ | 1 РЕШЕТКА |  | 6
41.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,17 | 7,02
41.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,27 | 1,62
41.3 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 0,12 | 0,72
41.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,06
41.5 | 30321 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ | ТН | 0,00008 | 0,00048
41.6 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | ТН | 0,00003 | 0,00018
42 | 49294 | СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ РКДМ 200-300 | ШТ |  | 6
43 |  | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АРХИВА 1000х450х1900 | ШТ |  | 10
44 |  | ГПТ (ГАЗО ПОЖАРОТУШЕНИЯ) | ШТ |  | 3
Итого по разделу "ЭЛЕКТР"
СЛАБЫЕ ТОКИ
45 |  | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  | 0
46 | Ц10-08-001-08 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ : ПРИБОР ППК НА 4 ЛУЧА | ШТ |  | 1
46.1 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,4 | 2,4
46.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,13 | 0,13
46.3 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,3 | 0,3
46.4 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00002 | 0,00002
47 |  | СТОИМОСТЬ ППК 4 ЛУЧА | ШТ |  | 1
48 | Ц10-08-002-02 | УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ | ШТ |  | 12
48.1 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,68 | 20,16
48.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,16 | 1,92
48.3 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,25 | 3
48.4 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00001 | 0,00012
49 |  | СТОИМОСТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | ШТ |  | 12
50 | Ц10-08-002-03 | УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ | ШТ |  | 1
50.1 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,68 | 1,68
50.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,19 | 0,19
50.3 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,3 | 0,3
50.4 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00002 | 0,00002
51 |  | СТОИМОСТЬ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ Т. ИПР | ШТ |  | 1
52 | Ц10-01-055-08 | МОНТАЖ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ПО СТЕНЕ ОТКРЫТО | 100 М ПРОВОДА |  | 1,8
52.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 16,8 | 30,24
52.2 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 36,9 | 66,42
52.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00055 | 0,00099
52.4 | 35102 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | ТН | 0,00139 | 0,0025
53 | 98004 | СТОИМОСТЬ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ТРП 1Х2Х0,5 ММ2 | 1000 М |  | 0,18
54 | Ц10-08-019-01 | УСТАНОВКА КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | ШТ |  | 6
54.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,5 | 3
54.2 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00005 | 0,0003
55 | 98494 | СТОИМОСТЬ КОРОБОК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КО-1 | ШТ |  | 6
56 | Ц08-02-401-1 | КАБЕЛЬ С НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 | 100 М |  | 0,02
56.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 51,6 | 1,032
57 | 91657 | КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-0.66кв 2Х1,5 ММ2 | 1000 М |  | 0,002
58 | Ц10-08-003-03 | БЛОК ПИТАНИЯ бп-12в,2а | ШТ |  | 1
58.1 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,6 | 3,6
58.2 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00002 | 0,00002
59 |  | БЛОК ПИТАНИЯ БП-12в-2А | ШТ |  | 1
60 |  | АККУМУЛЯТОР-12V,17A/ch | ШТ |  | 1
61 |  | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ТИПА РПУ 2М-96 | ШТ |  | 1
62 | Ц08-03-599-1 | УСТАНОВКА ЩИТ МЕТАЛДЛИЧЕСКАЯ | ШТ |  | 1
62.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,77 | 2,77
62.2 | 02510 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,01
62.3 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,23 | 0,23
62.4 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100 ШТ | 0,04 | 0,04
63 |  | Бокс для аккумулятора ЩМП-300х250х150 толщиной листа 0,5 | ШТ |  | 1
Итого по разделу "СЛАБЫЕ ТОКИ"
ОПОВЕЩЕНИИ О ПОЖАРЕ
64 | Ц10-04-101-07 | УСТАНОВКА ЗВУКОВЫХ КОЛОНОК Т-ОПО-124-7 | ШТ |  | 1
64.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2 | 2
65 |  | ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА Т-ОПОП-124-7 | КОМПЛЕКТ |  | 1
66 | Ц10-01-055-02 | МОНТАЖ КАБЕЛЬ ОДНОПАРНЫЙ ПО СТЕН СКРЫТО | 100 М КАБЕЛЯ |  | 0,14
66.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 37,1 | 5,194
66.2 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 36,9 | 5,166
66.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00055 | 0,00008
67 | 97871 | КАБЕЛЬ ОДНОПАРНЫЙ КСПВ 2Х0,5 ММ | 1000 М |  | 0,014
68 | Ц10-08-019-01 | УСТАНОВКА КОРОБКИ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ | ШТ |  | 1
68.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,5 | 0,5
68.2 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,00005 | 0,00005
69 | 92936 | КОРОБКА ОТВЕТВЛЕНИЯ Т. УК-2П | ШТ |  | 1
Итого по разделу "ОПОВЕЩЕНИИ О ПОЖАРЕ"
ИТОГО:
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь
Транспортные расходы на оборудование
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции
Транспортные расходы на материалы
Заготовительно-складские расходы на материалы
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Итого прямые затраты
Прочие затраты подрядчика
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства
Итого с прочими затратами
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
НДС
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС
Составил: _____________________
Проверил: _____________________

## Cводно-ресурсная ведомость
Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ "МАРХАМАТ"
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на Капитальный ремонт здании ЦОБУ НБУ МАРХАМАТ
(наименование работ)
№ п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1587,40278
2 | 21950 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 27,84
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 1,29414
2 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | 3,8094
3 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 10,95776
4 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 1,93898
5 | 00977 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/ | МАШ-ЧАС | 1,656
6 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,63056
7 | 01513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-ЧАС | 0,03248
8 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 1,548
9 | 01556 | ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ | МАШ-ЧАС | 0,54615
10 | 01603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ-ЧАС | 0,2702
11 | 01609 | РАСТВОРОНАСОС 1 М3 | МАШ-ЧАС | 5,7879
12 | 01702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-ЧАС | 3,0932
13 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 2,228
14 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 32,8668
15 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1062
16 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,58404
17 | 02510 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-ЧАС | 0,01
18 | 02515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ-ЧАС | 0,10976
19 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 6,38776
20 | 02873 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,16
21 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,73208
22 | 03325 | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 1,404
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
1 | 030818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 1702,8
2 | 030819 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 | ШТ | 213,84
3 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 75,186
4 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ | 3,16
5 | 09902 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75 | 1000 ШТ | 2,096
6 | 12102 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | М3 | 1,2576
7 | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 1,98594
8 | 12182 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 | М3 | 0,8568
9 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,17523
10 | 19173 | СТОИМОСТЬ ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНЫХ | М2 | 42
11 | 30321 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ | ТН | 0,00048
12 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | ТН | 0,01247
13 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,00635
14 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100 ШТ | 0,04
15 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | ТН | 0,0016
16 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ТН | 0,06691
17 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,00118
18 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 25,584
19 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | ТН | 0,2061
20 | 31933 | СТОИМОСТЬ ОКРАЩЕННОГО ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,51 ММ | М2 | 279,84
21 | 32502 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ | ТН | 0,0004
22 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 52,384
23 | 35102 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | ТН | 0,0025
24 | 35312 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 | ТН | 0,00522
25 | 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А | ТН | 0,1309
26 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | ТН | 0,00018
27 | 36028 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА | М3 | 1,53915
28 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | М3 | 0,1986
29 | 36077 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА | М3 | 0,01655
30 | 44090 | СТОИМОСТЬ ТУНИКАФОНА | М2 | 44,52
31 | 44109 | ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | ТН | 0,01144
32 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | ТН | 0,00976
33 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 8,9832
34 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,08
35 | 49294 | СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ РКДМ 200-300 | ШТ | 6
36 | 50877 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ | М2 | 4,8
37 | 61200 | ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | М | 86
38 | 63136 | Светильник квадратный LED PANEL (AKRIL) 24 W | ШТ | 16
39 | 63714 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕШЕТОК ДВРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКАХ | М2 | 9,8
40 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 0,09216
41 | 87882 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | М2 | 5,2
42 | 91657 | КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-0.66кв 2Х1,5 ММ2 | 1000 М | 0,002
43 | 92936 | КОРОБКА ОТВЕТВЛЕНИЯ Т. УК-2П | ШТ | 1
44 | 97871 | КАБЕЛЬ ОДНОПАРНЫЙ КСПВ 2Х0,5 ММ | 1000 М | 0,014
45 | 98004 | СТОИМОСТЬ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ТРП 1Х2Х0,5 ММ2 | 1000 М | 0,18
46 | 98494 | СТОИМОСТЬ КОРОБОК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КО-1 | ШТ | 6
47 | 98528 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ | ШТ | 2
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:
ОБОРУДОВАНИЕ
1 |  | СТОИМОСТЬ ВИДЕОЕКАМЕРА УЛИЧНАЯ | ШТ | 2
2 |  | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ТИПА РПУ 2М-96 | ШТ | 1
3 |  | СТОИМОСТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | ШТ | 12
4 |  | СТОИМОСТЬ ППК 4 ЛУЧА | ШТ | 1
5 |  | ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА Т-ОПОП-124-7 | КОМПЛЕКТ | 1
6 |  | АККУМУЛЯТОР-12V,17A/ch | ШТ | 1
7 |  | БЛОК ПИТАНИЯ БП-12в-2А | ШТ | 1
8 |  | СТОИМОСТЬ СПЛИТ КОНДИЦИОНЕР ART 12 HS(https://texnomart.uz/ru/) | ШТ | 1
9 |  | ГПТ (ГАЗО ПОЖАРОТУШЕНИЯ) | ШТ | 3
10 |  | СТОИМОСТЬ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ Т. ИПР | ШТ | 1
11 |  | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АРХИВА 1000х450х1900 | ШТ | 10
12 |  | Бокс для аккумулятора ЩМП-300х250х150 толщиной листа 0,5 | ШТ | 1
13 | 52059 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3 | ШТ | 1
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:
Итого:
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь
Транспортные расходы на оборудование
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции
Транспортные расходы на материалы
Заготовительно-складские расходы на материалы
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Итого прямые затраты
Прочие затраты подрядчика
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства
Итого с прочими затратами
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
НДС
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС
Составил: _____________________
Проверил: _____________________