# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текущий ремонт 2 – этажа Головного офиса АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101.

Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Ташкент – 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Инструкция для участника отбора.

- Техническая часть отбора.

- Ценовая часть отбора.

- Проект договора.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТБОРЕ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| Предмет отбора | Текущий ремонт 2 – этажа Головного офиса АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101. |
| --- | --- |
| Делимость лота | Лот не делимый |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Стартовая цена | 441 772 604,00 сум с учетом НДС |
| Условия оплаты | Предоплата (авансовый платеж) - 30% от общей суммы договора в течении 10 банковских дней со дня подписания договора. Оплата оставшихся - 70 % производится после подписание акт выполненных работы. |
| Валюта платежа | Узбекский Сум |
| Место выполнения работ и оказания услуг | г. Ташкент, проспект Амира Темура ,101. |
| Сроки выполнения работ | Не более 30 дней |
| Срок действия предложения | Не менее 90 дней с момента окончания приема предложений. |
| Требования, предъявляемые к участникам отбора | В отборе могут принять участие как отечественные организации (исполнители), так и иностранные или организации (исполнители), которым законодательством Республики Узбекистан не запрещено участвовать в осуществлении аналогичных работ в Республики Узбекистан, выполнившие предъявляемые условия для участия в них, имеющие соответствующий опыт работ, закупаемого на конкурентной основе. |
| Ответственный секретарь (либо рабочий орган) закупочной комиссии по проведению отбора | Служба организации закупок АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Контактное лицо: Мансуров А.Р. Телефон: +99878 147-15-27 Email: AMansurov@nbu.uz |

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА

| 1 | Общие положения. | 1.1 |  | Настоящая закупочная документация по отбору (далее – документация по отбору) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684 (далее - Закон). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 |  | Предмет отбора: Текущий ремонт 2 – этажа Головного офиса АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101. |
|  |  | 1.3 |  | Основание для проведения отбора: Дефектный акт, рапорт о необходимости на выполнение работ по ремонту 2-го этажа Головного офиса АО «Узнацбанк" утвержденный Заместителем Председателя Правления. |
|  |  | 1.4 |  | Стартовая цена отбора: 441 772 604,00 (Четыреста сорок один миллион семьсот семьдесят две тысячи шестьсот четыре) сум с учетом НДС. Цены, указанные в предложении, не должны превышать стартовую цену. |
|  |  | 1.5 |  | Заседания закупочной комиссии проходят в очной форме в присутствии членов Закупочной комиссии. Очные заседания могут проводится в формате видеоконференций (телеконференций и т.п.). Закупочная комиссия имеет право голосовать на удалении с использованием информационно-коммуникационных технологий. |
|  |  | 1.6 |  | Основные понятия, использованные в настоящей документации по отбору: оператор электронной системы государственных закупок (далее - оператор) - специально уполномоченное юридическое лицо, оказывающее субъектам государственных закупок услуги, связанные с проведением закупочных процедур в электронных системах государственных закупок, определяемое Министерством финансов Республики Узбекистан; |
|  |  |  |  | персональный кабинет - индивидуальная страница на специальном информационном портале, посредством которой субъектам государственных закупок обеспечивается доступ для участия в электронных государственных закупках, а также к размещению или получению необходимой информации; |
|  |  |  |  | расчетно-клиринговая палата (далее - РКП) - структурное подразделение Оператора, обеспечивающее доступ к электронным закупкам участникам, способным выполнить обязательства по договорам, путем депонирования и учета их авансовых платежей; |
|  |  |  |  | электронная система государственных закупок (далее - электронная система) - программный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие субъектов государственных закупок, проведение закупочных процедур в процессе электронных государственных закупок; |
|  |  |  |  | электронная государственная закупка - форма осуществления государственной закупки субъектами государственных закупок посредством использования информационно-коммуникационных технологий. |
| 2 | Организаторы отбора | 2.1 |  | Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее – «Заказчик»). |
|  |  | 2.2 |  | Ответственным секретарем (либо рабочим органом) закупочной комиссии по проведению отбора является: Служба организации закупок АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее - «Рабочий орган»). Юридический адрес: Республика Узбекистан 100084, г. Ташкент, проспект А.Темура, 101. Контактное лицо: Мансуров А.Р. (далее - «Ответственный секретарь»). Телефон: +99878 147-15-27 Email: AMansurov@nbu.uz |
|  |  | 2.3 |  | Договородержатель: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
|  |  | 2.4 |  | Наименование оператора, который проводит отбор и ссылка его веб-сайта: УзРТСБ, etender.uzex.uz . |
|  |  | 2.5 |  | Отбор проводится закупочной комиссией по проведению отбора (далее – Закупочная комиссия), созданной Заказчиком, в составе не менее пяти членов. |
| 3 | Участники отбора | 3.1 |  | Участником электронного отбора (далее – участник) является физическое или юридическое лицо, являющееся резидентом или нерезидентом Республики Узбекистан, принимающее участие в отборе в качестве претендента на исполнение государственных закупок. |
|  |  | 3.2 |  | Участник имеет право: - доступа к информации о государственных закупках в объеме, предусмотренном законодательством; - подавать Заказчику или привлеченной им специализированной организации запросы и получать разъяснения по процедурам, требованиям и условиям проведения конкретных государственных закупок; - обжаловать в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок результаты отбора; - вносить изменения в предложения или отзывать их в соответствии с законодательством. |
|  |  | 3.3 |  | Участник обязан: - соблюдать требования законодательства о государственных закупках; - представлять предложения и документы, соответствующие требованиям документации по отбору, и нести ответственность за достоверность предоставленной информации; - раскрывать сведения об основном бенефициарном собственнике; - заключать в случае признания его победителем договор с Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. Участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном и том же лоте отбора. |
|  |  | 3.4 |  | Участник, имеющий конфликт интересов с Заказчиком, не может быть участником государственных закупок. |
| 4 | Допуск к отбору | 4.1 |  | Заказчик и участники осуществляют свое участие в отборе с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). Использование Заказчиками и участниками ЭЦП является основанием для признания действительности договора, заключенного в электронной системе. |
|  |  | 4.2 |  | Электронная система оператора осуществляет в автоматическом режиме: - допуск к электронным закупкам по каждому лоту в соответствии с суммой внесенного авансового платежа; - проведение электронных закупок; - определение исполнителя по результатам электронных закупок; - регистрацию сделки и формирование договора. |
|  |  | 4.3 |  | Допуск участников осуществляется посредством заполнения ими на портале анкеты-заявления участника в электронной форме. Допуск участников осуществляется при их соответствии следующим критериям: - правомочность на заключение договора; - отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов; - отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; - отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей. Наличие выданной налоговыми органами ЭЦП определяет правомочность участника на заключение договора. Участник подтверждает в анкете-заявлении сведения об отсутствии введенных в его отношении процедур банкротства, а также отсутствии у него просроченной задолженности по уплате налогов и сборов. После заполнения анкеты-заявления участником электронной системой проверяются данные Единого реестра недобросовестных исполнителей для установления факта отсутствия в нем записи об участнике. Оператор: - открывает участникам отдельные лицевые счета в РКП; - создает участникам персональные кабинеты. |
| 5 | Порядок участия в отборе и представления обеспечения предложения | 5.1 |  | Для участия в отборе участник: - проходит регистрацию на сайте etender.uzex.uz и заполняет необходимые разделы на странице регистрации (тип клиента, личная информация, контактные данные). Индивидуальный предприниматель и резидент смогут зарегистрироваться в системе только с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП); - после завершения процесса регистрации в РКП открывается лицевой счет для участника. Участники участвуют в электронных государственных закупках при наличии достаточной суммы авансового платежа на их лицевых счетах в РКП; - после подробного ознакомления с условиями отбора, участник подает заявку на участие в отборе и заполняет необходимую информацию на странице «Общая информация», в разделах «Товары и предметы», «Требования». Если во время ввода информации в разделе «Требования» поставщика просят предоставить подтверждающий документ по какому-нибудь требованию, данный документ должен быть загружен в виде файла. |
| 6 | Порядок оценки предложений | 6.1 |  | При проведении отбора в определенный закупочной комиссией срок электронная система в автоматическом режиме предоставляет доступ к электронным документам, размещенным участниками и составляющим их предложения. Прикрепленные участником файлы должны соответствовать сведениям, указанным в его предложении, а также электронные поля электронной системы должны быть заполнены участником. Электронная система проверяет соответствие предложенной цены участника стартовой цене, заполнены ли электронные поля и наличие прикрепленных файлов. В случаях, когда предложенная участником цена превышает стартовую цену, а также при наличии незаполненных полей или не полных прикрепленных файлов, система отклоняет предложение участника с указанием причин отклонения. Проверка соответствия сведений в прикрепленных файлах сведениям, указанным предложении участника, осуществляется ответственным секретарем закупочной комиссии. |
|  |  | 6.2 |  | Оценка предложений осуществляется в следующей последовательности: - проверка оформления предложения в соответствии с требованиями, указанными в документации по отбору; - оценка соответствия участника квалификационным требованиям (если предусмотрено документацией по отбору); - оценка технической части предложения; - оценка ценовой части предложения. При этом система обеспечивает последовательное раскрытие информации, содержащейся в квалификационной, технической и ценовой частях предложения не ранее подведения итогов оценки предыдущей части предложения. |
|  |  | 6.3 |  | Перечень документов, оформлямых участниками отбора представлен в приложении №1 (формы №1,2,3,4,5,6) к настоящей инструкции. |
|  |  | 6.4 |  | Оценка предложений и определение победителя отбора производятся на основании последовательности, порядка, критериев и метода, изложенных в документации по отбору (Приложение № 2). |
|  |  | 6.5 |  | Участник отстраняется от участия в отборе, если: - о нем имеется запись в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - у него имеется просроченная задолженность по уплате налогов и сборов; - в отношении него введены процедуры банкротства; - участник не соответствует квалификационным, техническим и коммерческим требованиям документации по отбору; - участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок; - участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности; - участником не представлено заявление по недопущению коррупционных проявлений; - у участника не имеется правомочность на заключение договора; - участники не предоставили пакет необходимых документов в установленный срок или пакет документов, представленный в срок, не соответствует требованиям документации по отбору; - установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора. Решение об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах, и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику. |
|  |  | 6.6 |  | Предложение участника признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и документации по отбору. Решение ответственного секретаря закупочной комиссии о признании предложения участника надлежаще или не надлежаще оформленным с обоснованием причин такого решения подлежит утверждению закупочной комиссией. Решение о несоответствии предложения участника требованиям с указанием причин такого решения направляется в персональный кабинет участника в день принятия такого решения. |
|  |  | 6.7 |  | Если участники отбора представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату оценки с ценовой частью предложения. При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте |
|  |  | 6.8 |  | Срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента окончания подачи предложений. |
| 7 | Подача предложения для участия в отборе | 7.1 |  | Предложение на участие в отборе составляется на русском языке или на узбекском языке и по мере необходимости на других языках. |
|  |  | 7.2 |  | При проведении отбора участники подают свои предложения в виде электронных документов через свой персональный кабинет не позднее срока, определенного в объявлении о проведении отбора. Каждый размещенный электронный документ утверждается электронной цифровой подписью участника. |
|  |  | 7.3 |  | Вместе с предложением участники могут размещать в виде файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы*. При этом предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с шаблонами в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах. |
|  |  | 7.4 |  | До наступления срока окончания подачи предложений, не допускается их просмотр участниками отбора, в том числе ответственным секретарем и членами закупочной комиссии, за исключением участника, подавшего данные предложения. Ответственность за исполнение данного требования несет оператор. |
|  |  | 7.5 |  | Участник отбора: - вправе подать только одно предложение на один лот; - несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых информации и документов; - до срока окончания подачи предложений вправе отозвать поданное предложение или внести в него изменения. |
|  |  | 7.6 |  | Прием электронной системой предложений прекращается с наступлением срока и времени, указанного в опубликованном объявлении. |
|  |  | 7.7 |  | Техническое предложение участника должно содержать следующие документы: |
|  |  |  |  | - техническое предложение в соответствии с формой №6, прилагаемой к данной инструкции; |
|  |  | 7.8 |  | Ценовое предложение участника вносится в соответствующий раздел электронной системы. |
| 8 | Продление срока предоставления предложений | 8.1 |  | В случае необходимости Заказчик может продлить срок представления предложений, который распространяется на всех участников или обратиться к участникам с предложением о продлении срока действия их предложений на определенный период по решению закупочной комиссии. |
|  |  | 8.2 |  | Заказчик по согласованию с закупочной комиссией вправе принять решение о внесении изменений в документацию по отбору не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений на участие в отборе. Изменение наименования товара (работы, услуги) не допускается. При этом срок окончания подачи предложений в этом отборе должен быть продлен не менее чем на десять рабочих дней с даты внесения изменений в документацию по отбору. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении. |
| 9 | Подведение итогов отбора | 9.1 |  | В зависимости от условий, определенных документацией по отбору, электронная система в автоматическом режиме определяет в качестве победителя: - участника, предложение которого набрало наибольшее совокупное количество баллов с учетом оценки технической и ценовой частей предложения. Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке установленным настоящим пунктом. |
|  |  | 9.2 |  | Отбор признается несостоявшимся: - если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие; - если на этапе технической оценки закупочная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям документации по отбору. В этом случае, Заказчик обязан провести отбор повторно в таких же условиях, установленных в документации по отбору, критериях и требованиях к товарам (работам, услугам). |
|  |  | 9.3 |  | По итогам оценки предложений Секретарь закупочной комиссии, на основании имеющихся в системе шаблонов, направляет на утверждение членам закупочной комиссии. Члены закупочной комиссии утверждают оценки, используя свои электронные цифровые подписи. Электронный протокол опубликовывается на портале в автоматическом режиме. |
|  |  | 9.4 |  | Любой участник отбора после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов отбора через чат. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик обязан представить участнику отбора соответствующие разъяснения через чат. |
| 10 | Прочие условия | 10.1 |  | Участник отбора вправе направить Заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений документации по отбору не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи предложений. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан отправить через открытый электронный чат разъяснения положений документации по отбору, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений документации не должны изменять ее сущность. |
|  |  | 10.2 |  | Участник отбора до срока окончания подачи предложений вправе отозвать поданное предложение или внести в него изменения. |
|  |  | 10.3 |  | Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале через электронную систему в течение трех рабочих дней после принятия такого решения. |
| 11 | Заключение договора | 11.1 |  | Договор по результатам проведения отбора заключается на условиях, указанных в документации по отбору и предложении победителя отборап. |
|  |  | 11.2 |  | В случае отказа победителя от заключения договора и, если определен резервный победитель, право заключения договора и исполнения обязательств по нему переходит к резервному победителю. При этом с резервным победителем заключается договор по цене, предложенной победителем (за исключением случаев, когда цена, предложенная резервным победителем, ниже цены, предложенной победителем), или он может отказаться от заключения договора. Если резервный победитель не определен или резервный победитель отказался от заключения договора, заказчик проводит новый электронный отбор. |

Приложение №1

Последовательность оценки предложений:

Оценка предложений осуществляется в следующей последовательности:

- проверка оформления предложения в соответствии с требованиями, указанными в документации по отбору (таблица №1);

- оценка соответствия участника квалификационным требованиям (если предусмотрены условиями документацией по отбору, таблица № 2);

- оценка технической части предложения (таблица № 3);

- оценка ценовой части предложения (таблица №4).

При этом система обеспечивает последовательное раскрытие информации, содержащейся в квалификационной, технической и ценовой частях предложения не ранее подведения итогов оценки предыдущей части предложения.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, оформляемых участниками для участия в отборе

Таблица №1

| № | Документы и сведения, оформляемые участниками для участия в отборе | Примечание | Основание для отстранения участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка для участия в электронном отборе на имя председателя Закупочной комиссии (форма №1) | Оформляется согласно Форме №1 | По решению закупочной комиссии |
| 2 | Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что: | Оформляется согласно Форме № 2 | По решению закупочной комиссии |
| 2.1 | - участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации; - участник не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; - у участника отсутствуют ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам; |  |  |
| 2.2 | - в отношении участника отсутствуют введенные процедуры банкротства. |  | Статья 42 Закона |
| 3 | Общая информация об участнике отбора | Оформляется согласно Форме № 3 | По решению закупочной комиссии |
| 4 | Информация о финансовом положении участника | Оформляется согласно Форме № 4 | По решению закупочной комиссии |
| 5 | Информация об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов | Предоставляется справка от уполномоченного органа, при наличии просроченной задолженности участник отстраняется от участия в отборе | Статья 42 Закона |
| 6 | Заявление по недопущению коррупционных проявлений | Оформляется согласно Форме №5 | Статья 67 Закона |
| 7 | Оффшорные зоны | При регистрации участника и/или банка участника в оффшорных зонах, участник не допускается к следующему этапу | По решению закупочной комиссии |
| 8 | Единый реестр недобросовестных исполнителей | При наличии записи об участнике в едином реестре недобросовестных исполнителей, участник не допускается к следующему этапу | Статья 42 Закона |
| 9 | Конфликт интересов | Участники, у которых имеются случаи конфликта интересов и аффилированности не допускаются к следующему этапу | Статья 46 Закона |

Форма № 1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Закупочная комиссия

ЗАЯВКА

Изучив закупочную документацию по лоту №____ на выполнение работ по объекту (указать наименование объекта), ответы на запросы, получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника отбора), намерены участвовать в отборе на выполнение работ в соответствии с закупочной документацией.

В этой связи направляем следующие документы:

1. Общие сведения об участнике отбора;

2. Пакет квалификационных документов на ____ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, и т.д. указать количество);

2. Техническое предложение (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, и т.д. указать количество);

3. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку предложения:

Контактный телефон/факс: ____________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Форма № 2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Закупочная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :

(наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства;

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика);

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с (наименование заказчика).

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

Место печати

Форма № 3

Общая информация об участнике отбора

| 1 | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Контактный телефон, факс, е-mail |  |
| 5 | Полные банковские реквизиты |  |
| 6 | Основные направления деятельности |  |
| 7 | Информация об учредителях |  |

Информация об опыте выполнения аналогичных работ

| № | Наименование предмета | Наименование Покупателя, его адрес и контактная информация | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________20__г.

Форма № 4

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА (*)

Наименование участника отбора: ____________________________________________

в тыс._______ (указать валюту)

| АКТИВ | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ПАССИВ | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Долгосрочные активы |  |  |  | I.Источники собствен. средств |  |  |  |  |
| Основные средства (остаточ. стоимость) |  |  |  | Уставной капитал |  |  |  |  |
| Нематериальные активы (остаточ. стоим.) |  |  |  | Нераспределенная прибыль (непокрыт. уб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Целевые поступления |  |  |  |  |
| Ценные бумаги |  |  |  | II.Обязательства |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  | Долгосрочные обязательства, займы |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  | Кредиторская задолженность всего: |  |  |  |  |
| II.Текущие активы |  |  |  | в том числе просроченная |  |  |  |  |
| Производств. запасы |  |  |  | в том числе задолженность по бюджету |  |  |  |  |
| Незавершенное производство |  |  |  | в том числе задолженность по оплате труда |  |  |  |  |
| Готовая продукция Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие текущие активы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по активу баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  | Всего по пассиву баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  |  |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

в тыс._______ (указать валюту)

| Наименование | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Чистая выручка от реализации |  |  |  |
| 2.Себестоимость реализованной продукции |  |  |  |
| 4. Административные расходы |  |  |  |
| 5.Прочие расходы |  |  |  |
| 6. Прочие доходы |  |  |  |
| 7. Прибыль до уплаты налога на доход |  |  |  |
| 8. Налог на доход |  |  |  |
| 9. Прибыль (убыток) |  |  |  |

Руководитель._________________________       Гл. бухгалтер______________________________

Место печати                                                                                                      Дата:«____»______20__г.

(*) компании, финансовое положение которых определяется иными критериями, могут предоставить иную форму определяющую его финансовое положение.

Форма № 5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Закупочная комиссия

ЗАЯВЛЕНИЕ

по недопущению коррупционных проявлений

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :

(наименование компании)

а) обязуется:

- соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г.;

- прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок;

- не совершать антиконкурентные действия, в том числе при выявлении случаев аффилированности;

- не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции;

- не предоставлять ложные или подложные документы, раскрывать информацию об аффилированных лицах, участвовавшим в данном лоте;

б) подтверждает, что:

- не имеет конфликта интересов с Заказчиком, не имеет близких родственников среди учредителей и/или сотрудников, которые имеют право на принятие решения по выбору исполнителя;

- не состоит в сговоре с другими участниками с целью искажения цен или результатов отбора;

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

Место печати

Форма № 6

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Техническое предложение на отбор ____________(указать номер и предмет отбора)

№:___________

Дата: _______

Закупочная комиссия

Изучив документацию по отбору наилучших предложений №_____ на выполнение работ по объекту (указать наименование проекта), предлагаем выполнить работы в течении __ (указать срок в днях).

Мы обязуемся выполнить работы по договору, который будет заключен с Победителем отбора, в полном соответствии с данным техническим предложением.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений по отбору. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Приложения:

- Опыт работы в аналогичном проекте в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 1 год.

- Обязательное ознакомление участника с объектом, до подачи отборочного предложения (Акт ознакомления).

- Наличие квалифицированных рабочих (штукатурщик, маляр, сантехник, электрик и др.) не менее 5 человек работающих на постоянной основе (приложить подтверждающие документы в виде трудовых книжек).

- Строительно–подрядная организации должен соответствовать рейтингу «С»

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________20__г.

Приложение к Форме №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Дата: (вписать дату).

КОМУ: Закупочной комиссии.

Мы нижеподписавшиеся, ___________ и __________ были ознакомлены всеми видами работ, которые должны быть сделаны в соответствии с дефектным актом.

Дата: «___» __________2023г.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица Заказчика

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица Участника

Контакт для связи:

Мусаев Л.А.

+998 97 732 44 43

Тулаганов Р.Т.

+998 94 684 47 64

Приложение № 2

Порядок и критерии предварительной квалификационной оценки

Таблица №2

| № | Критерий | Оценка | Обязательность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка для участия в отборе на имя председателя Закупочной комиссии (Форма №1) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме №1 |
| 2 | Гарантийное письмо (Форма №2) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме № 2 |
| 3 | Общая информация об участнике отбора (Форма №3) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме № 3 |
| 4 | Информация о финансовом положении участника (Форма №4) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме № 4 |
| 5 | Заявление по недопущению коррупционных проявлений (Форма №5) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме №5 |

Оценка технической части предложения:

Осуществляется на основании документов технического предложения. Участники, чьи предложения не прошли техническую оценку, отстраняются от участия в отборе.

Таблица №3

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие технической части документации по отбору | Соответствует - 30 балл Не соответствует - 0 балл | Оформляется согласно Форме № 6 Если предложение участника не соответствует требованиям технической части документации по отбору, то участник отстраняется |
| 2 | Участник должен соответствовать строительному рейтингу не менее «С». | Соответствует - 10 балл Не соответствует - 0 балл |  |

Оценка ценовой части предложения

Таблица №4

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количественный показатель ценового предложения | Наименьшая цена – наивысший балл. Наивысшая цена – наименьший балл | Увеличение цены в процентном соотношении к наименьшей цене оценивается как аналогичное понижение в процентном соотношении к проставленным, за наименьшую цену баллам. |

Примечание: оценка ценовой части предложения участников осуществляется специальным информационным порталом в автоматическом режиме на основании ценовых предложений участников после проведения Закупочной комиссией технико- квалификационной оценки.

Относительные количественные показатели по важности технических и ценовых параметров предложений участников.

Таблица №5

| № | Критерий | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количественный показатель технико- квалификационной части | 70% |
| 2 | Количественный показатель ценовой части | 30% |

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение ремонтных работ 2-го этажа Головного офиса АО «Узнацбанк".

| № п/п | Перечень основных данных и требований к участнику отбора | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» (далее - АО «Узнацбанк»). |
| 2. | Основание для разработки | Дефектный акт, рапорт о необходимости на выполнение работ по ремонту 2-го этажа Головного офиса АО «Узнацбанк" утвержденный Заместителем Председателя Правления. |
| 3. | Вид работ | Ремонт 2-го этажа Головного офиса АО «Узнацбанк" по адресу: г.Ташкент, проспект А. Темура, дом 101. |
| 4. | Источник финансирования | Собственные средства АО «Узнацбанк». |
| 5. | Ориентировочная стоимость строительства | 441 772 604,00 (четыреста сорок один миллион семьсот семьдесят две тысячи шестьсот четыре) сум. |
| 6. | Наименование проектной организации | ООО «ANDIJON-SL» |
| 7. | Требования к участнику | Для участия в отборе по данному проекту необходимо: - обязательное ознакомление участника с объектом, до подачи отборочного предложения; - опыт работы в аналогичном проекте в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 1 год; - наличие квалифицированных рабочих (штукатурщик, маляр, сантехник, электрик и др.) не менее 5 человек работающих на постоянной основе (приложить подтверждающие документы в виде трудовых книжек). - Строительно–подрядная организация должна соответствовать рейтингу не менее «С» |
| 8. | Не допускаются к участию в отборе организации | - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - имеющие просроченную дебиторскую задолженность перед бюджетом и поставщиками. |
| 9. | Срок начала и окончания работ | Начало работ: с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание - не более 30 дней от начала работ. |
| 10. | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиями нормативных документов. При проведении работ "Подрядчик" несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка. "Подрядчик" несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед "Заказчиком" за причиненный ущерб при выполнении работ. |
| 11. | Основные объёмы работ | -Выполняемые работы согласно сметной документации. -Все строительное материалы до их использования согласовать с Руководством банка. - Строительные работы осуществляются после рабочего время с 19.30 до 22.30 часов. -Так как здания банка рабочем режиме строительные работы выполняется строго по согласуемого графику. -Вывоз строительного мусора осуществляется силами и транспортными средствами "Подрядчика". |
| 12. | Требования к качеству работ | -Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, со стандартами, строительными нормами и правилами, - Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли и загрязнения воздуха. - Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому персоналу, аттестованному по Правилам охраны труда, техники и пожарной безопасности. - "Подрядчик" обязан безвозмездно устранить по требованию "Заказчика" все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ "Подрядчик" допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. |
| 13. | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: - осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; - своевременно оформляет акты выполненных работ; - обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; - обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; - обеспечивает сдачу "Заказчику" законченных ремонтных работ согласно строительным норм и правил с оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 13. | Требования по обеспечению финансирования | Предоплата (авансовый платеж) - 30% от общей суммы договора в течении 10 банковских дней со дня подписания договора. Оплата оставшихся - 70% производится после подписание акта выполненных работы. |
| 14. | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Проектное сметные документации, техническое задание по объекту на бумажном носителе. |
| 15. | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными проектное сметные документации, с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ "Заказчик" и "Подрядчик" обязаны в 3-х дневной срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее одного года после, подписания Акта приёмки выполненных работ. |

Текущий работы 2-ого этажа здании центрального офиса АО Узнацбанк расположеного по адресу Республика Узбекистан город Ташкент проспект Амира Темура 101

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | Е67-004-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники 2х26вв | 100шт | 1,3000 |  |
| # 1.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 6,32 | # 8,216 |
| # 1.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,03 | # 0,039 |
| # 1.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,03 | # 0,039 |
| 2 | Е67-004-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники галаген 12вв | 100шт | 1,5800 |  |
| # 2.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 17,89 | # 28,2662 |
| # 2.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,08 | # 0,1264 |
| # 2.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,08 | # 0,1264 |
| 3 | Е63-010-02 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100м2 | 0,3550 |  |
| # 3.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 9,58 | # 3,4009 |
| # 3.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,2 | # 0,071 |
| # 3.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,2 | # 0,071 |
| 4 | Е53-027-01 ДОП. 8 | Разборка обшивки стен на металлическом и деревянном каркасе | 100м2 | 0,1320 |  |
| # 4.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 118,542 | # 15,6475 |
| # 4.2 | # 1523 | # Пилы дисковые электрические | # Маш.-ч | # 1,8 | # 0,2376 |
| # 4.3 | # 2209 | # Шуруповерты строительно-монтажные | # Маш.-ч | # 6 | # 0,792 |
| 5 | Е53-002-04 | Разборка кладки стен | 10м3 | 0,8500 |  |
| # 5.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 164,78 | # 140,063 |
| # 5.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 6,29 | # 5,3465 |
| # 5.3 | # 659 | # Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 атм.) 5 м3/мин | # Маш.-ч | # 4,69 | # 3,9865 |
| # 5.4 | # 762 | # Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | # Маш.-ч | # 1,6 | # 1,36 |
| # 5.5 | # 1199 | # Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | # Маш.-ч | # 9,39 | # 7,9815 |
| # 5.6 | # 99999 | # Строительный мусор | # Т | # 22,64 | # 19,244 |
| 6 | Е57-002-01 | Разборка покрытий полов: из ковролан | 100м2 | 2,7000 |  |
| # 6.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 11,39 | # 30,753 |
| # 6.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,13 | # 0,351 |
| # 6.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,13 | # 0,351 |
| # 6.4 | # 99999 | # Строительный мусор | # Т | # 0,47 | # 1,269 |
| 7 | Е57-002-11 ДОП. 5 | Разборка покрытий полов: цементных | 100м2 | 0,2200 |  |
| # 7.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 126,56 | # 27,8432 |
| # 7.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 1,8 | # 0,396 |
| # 7.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 1,8 | # 0,396 |
| # 7.4 | # 2831 | # Молотки отбойные электрические | # Маш.-ч | # 53,76 | # 11,8272 |
| # 7.5 | # 99999 | # Строительный мусор | # Т | # 6,6 | # 1,452 |
| 8 | Е63-007-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: плиток (кухня и сан узле) | 100м2 | 0,7700 |  |
| # 8.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 74,3 | # 57,211 |
| # 8.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 1,99 | # 1,5323 |
| # 8.3 | # 659 | # Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 атм.) 5 м3/мин | # Маш.-ч | # 1,64 | # 1,2628 |
| # 8.4 | # 1199 | # Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | # Маш.-ч | # 3,28 | # 2,5256 |
| # 8.5 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,35 | # 0,2695 |
| 9 | Е1501-047-08 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | 100м2 | 0,3550 |  |
| # 9.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 590,7 | # 209,6985 |
| # 9.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 2,42 | # 0,8591 |
| # 9.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,32 | # 0,1136 |
| # 9.4 | # 2016 | # Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | # Маш.-ч | # 2 | # 0,71 |
| # 9.5 | # 2499 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 2,1 | # 0,7455 |
| # 9.6 | # 3295 | # Дрели электрические | # Маш.-ч | # 5,35 | # 1,8993 |
| # 9.7 | # 3302 | # Пилы дисковые электрические | # Маш.-ч | # 0,18 | # 0,0639 |
| # 9.8 | # 30322 | # Болты строительные с гайками и шайбами | # Т | # 0,0521 | # 0,018496 |
| # 9.9 | # 30407 | # Гвозди строительные | # Т | # 0,0041 | # 0,001456 |
| # 9.10 | # 30927 | # Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-27а э-ва-27т белая | # Т | # 0,016 | # 0,00568 |
| # 9.11 | # 30951 | # Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые ма-011-0 | # Т | # 0,002 | # 0,00071 |
| # 9.12 | # 31237 | # Лак хс-76 химстойкий | # Т | # 0,075 | # 0,026625 |
| # 9.13 | # 31650 | # Олифа комбинированная к-2 | # Т | # 0,017 | # 0,006035 |
| # 9.14 | # 32453 | # Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | # М2 | # 103 | # 36,565 |
| # 9.15 | # 34205 | # Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | # Т | # 0,032 | # 0,01136 |
| # 9.16 | # 34206 | # Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | # Т | # 0,049 | # 0,017395 |
| # 9.17 | # 34244 | # Контакт керосиновый | # Т | # 0,0035 | # 0,001242 |
| # 9.18 | # 34268 | # Натрий кремнефтористый технический, сорт i | # Т | # 0,004 | # 0,00142 |
| # 9.19 | # 35301 | # Электроды диаметром 2 мм э42 | # Т | # 0,02 | # 0,0071 |
| # 9.20 | # 36025 | # Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, iii сорта | # М3 | # 1,05 | # 0,37275 |
| # 9.21 | # 39815 | # Совол пластификаторный | # Т | # 0,004 | # 0,00142 |
| # 9.22 | # 44059 | # Ветошь | # Кг | # 0,2 | # 0,071 |
| # 9.23 | # 51439 | # Нащельник размером 34х13 мм | # М | # 112 | # 39,76 |
| 10 | Е1507-017-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | Облицовка стен панелями мдф с устройством с каркаса без относа от стены | 100м2 | 0,0810 |  |
| # 10.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 146,42 | # 11,86 |
| # 10.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,72 | # 0,05832 |
| # 10.3 | # 521 | # Дрели электрические | # Маш.-ч | # 3,16 | # 0,25596 |
| # 10.4 | # 1523 | # Пилы дисковые электрические | # Маш.-ч | # 0,78 | # 0,06318 |
| # 10.5 | # 2509 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 0,72 | # 0,05832 |
| # 10.6 | # 15213 | # Скобы для крепления | # Шт | # 1250 | # 101,25 |
| # 10.7 | # 30099 | # Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | # Кг | # 1,4 | # 0,1134 |
| # 10.8 | # 30407 | # Гвозди строительные | # Т | # 0,0014 | # 0,000113 |
| # 10.9 | # 35454 | # Брус деревянный | # М3 | # 0,46 | # 0,03726 |
| # 10.10 | # 40955 | # Болты анкерные с гайками | # Т | # 0,0034 | # 0,000275 |
| # 10.11 | # 45401 | # Гвозди отделочные | # Т | # 0,0022 | # 0,000178 |
| 11 | С | МДФ (шпонированый туресцкие) панели с окономыми блоками внутрений | М2 | 8,1000 |  |
| 12 | Е1507-009-02 ДОП. 3 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (с-361). Перегородки глухие высотой 4,5 м с шагом стоек 600 мм | М2 | 8,1000 |  |
| # 12.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 1,2 | # 9,72 |
| # 12.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,04 | # 0,324 |
| # 12.3 | # 521 | # Дрели электрические | # Маш.-ч | # 0,03 | # 0,243 |
| # 12.4 | # 1369 | # Ножницы электрические | # Маш.-ч | # 0,05 | # 0,405 |
| # 12.5 | # 1521 | # Подъемники строительные грузопассажирские грузоподъемность до 0,8 т | # Маш.-ч | # 0,02 | # 0,162 |
| # 12.6 | # 1523 | # Пилы дисковые электрические | # Маш.-ч | # 0,03 | # 0,243 |
| # 12.7 | # 2209 | # Шуруповерты строительно-монтажные | # Маш.-ч | # 0,06 | # 0,486 |
| # 12.8 | # 2509 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 0,02 | # 0,162 |
| # 12.9 | # 30485 | # Дюбель | # Шт | # 1,2 | # 9,72 |
| # 12.10 | # 35421 | # Материал теплоизоляционный из минеральных волокон | # М2 | # 1,03 | # 8,343 |
| # 12.11 | # 35439 | # Шпаклевка "фугенфюллер" | # Кг | # 0,5 | # 4,05 |
| # 12.12 | # 35443 | # Лист гипсоволокнистый | # М2 | # 2,1 | # 17,01 |
| # 12.13 | # 35444 | # Лента армирующая | # М | # 1,95 | # 15,795 |
| # 12.14 | # 35445 | # Лента разделительная | # М | # 1,55 | # 12,555 |
| # 12.15 | # 35446 | # Лента уплотнительная | # М | # 0,95 | # 7,695 |
| # 12.16 | # 35451 | # Винты самонарезающие mn30 | # Шт | # 37 | # 299,7 |
| # 12.17 | # 35458 | # Профиль стоечный пс50/50 | # М | # 2,5 | # 20,25 |
| # 12.18 | # 35461 | # Профиль направляющий пн50/40 | # М | # 0,67 | # 5,427 |
| 13 |  | Жалюзи | М2 | 66,0000 |  |
| 14 |  | Турецский floor box | Шт | 10,0000 |  |
| 15 | Е1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 | 0,2200 |  |
| # 15.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 39,51 | # 8,6922 |
| # 15.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 1,27 | # 0,2794 |
| # 15.3 | # 404 | # Вибраторы поверхностные | # Маш.-ч | # 9,07 | # 1,9954 |
| # 15.4 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 1,27 | # 0,2794 |
| # 15.5 | # 9219 | # Вода | # М3 | # 3,5 | # 0,77 |
| # 15.6 | # 12104 | # Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | # М3 | # 2,04 | # 0,4488 |
| 16 | Е1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=4 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 | 100м2 | 0,2200 |  |
| # 16.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 2 | # 0,44 |
| # 16.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,84 | # 0,1848 |
| # 16.3 | # 404 | # Вибраторы поверхностные | # Маш.-ч | # 9,28 | # 2,0416 |
| # 16.4 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,84 | # 0,1848 |
| # 16.5 | # 12104 | # Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | # М3 | # 2,04 | # 0,4488 |
| 17 | Е1501-019-01 | Гладкая облицовка стен плиток турецский | 100м2 | 0,6600 |  |
| # 17.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 228 | # 150,48 |
| # 17.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,86 | # 0,5676 |
| # 17.3 | # 112 | # Автопогрузчики 5 т | # Маш.-ч | # 0,05 | # 0,033 |
| # 17.4 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,81 | # 0,5346 |
| # 17.5 | # 9219 | # Вода | # М3 | # 0,465 | # 0,3069 |
| # 17.6 | # 12217 | # Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 | # М3 | # 1,5 | # 0,99 |
| # 17.7 | # 34501 | # Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | # Т | # 0,04 | # 0,0264 |
| # 17.8 | # 35510 | # Опилки древесные | # М3 | # 0,1 | # 0,066 |
| # 17.9 | # 44059 | # Ветошь | # Кг | # 0,5 | # 0,33 |
| 18 | С | Турецкий кафель | М2 | 66,0000 |  |
| 19 |  | Демонтаж и монтаж существующей кухоной мебели | Шт | 1,0000 |  |
| 20 | Е62-041-01 | Очистка вручную поверхности | 100м2 | 3,2400 |  |
| # 20.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 20,8 | # 67,392 |
| 21 | Е1502-019-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | Сплошное выравнивание поверхностей [однослойная штукатурка] из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100м2 | 3,2400 |  |
| # 21.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 51,89 | # 168,1236 |
| # 21.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 1,87 | # 6,0588 |
| # 21.3 | # 112 | # Автопогрузчики 5 т | # Маш.-ч | # 0,04 | # 0,1296 |
| # 21.4 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,16 | # 0,5184 |
| # 21.5 | # 1914 | # Растворосмесители передвижные 65 л | # Маш.-ч | # 1,67 | # 5,4108 |
| # 21.6 | # 9219 | # Вода | # М3 | # 0,63 | # 2,0412 |
| # 21.7 | # 45036 | # Смесь растворная сухая | # Т | # 0,97 | # 3,1428 |
| 22 | Е1504-005-07 ДОП. 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен(2раза) | 100м2 | 3,2400 |  |
| # 22.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 68,75 | # 222,75 |
| # 22.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,23 | # 0,7452 |
| # 22.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,03 | # 0,0972 |
| # 22.4 | # 2499 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 0,2 | # 0,648 |
| # 22.5 | # 31054 | # Краски водоэмульсионные | # Т | # 0,063 | # 0,20412 |
| # 22.6 | # 31710 | # Шпатлевка клеевая | # Т | # 0,079 | # 0,25596 |
| # 22.7 | # 35538 | # Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | # М2 | # 0,88 | # 2,8512 |
| # 22.8 | # 44059 | # Ветошь | # Кг | # 0,36 | # 1,1664 |
| 23 |  | Демонтаж и монтаж существующих вытяжек покраска | Шт | 41,0000 |  |
| 24 | Е63-010-02 | Разборка облицовки из армстронга: потолков | 100м2 | 1,1000 |  |
| # 24.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 9,58 | # 10,538 |
| # 24.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,2 | # 0,22 |
| # 24.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,2 | # 0,22 |
| 25 | Е1501-047-15 ДОП. 4 | Устройство подвесных потолков типа "армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 1,1000 |  |
| # 25.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 102,46 | # 112,706 |
| # 25.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 5,34 | # 5,874 |
| # 25.3 | # 521 | # Дрели электрические | # Маш.-ч | # 5,35 | # 5,885 |
| # 25.4 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,76 | # 0,836 |
| # 25.5 | # 2509 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 4,58 | # 5,038 |
| 26 | С | Армтронг | М2 | 110,0000 |  |
| 27 | Ц0803-593-07 | Светильники для ламп накаливания. С креплением винтами для помещений с нормальными условиями | 100шт | 2,8600 |  |
| # 27.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 97,6 | # 279,136 |
| # 27.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 57,18 | # 163,5348 |
| # 27.3 | # 521 | # Дрели электрические | # Маш.-ч | # 25,6 | # 73,216 |
| # 27.4 | # 766 | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | # Маш.-ч | # 1,69 | # 4,8334 |
| # 27.5 | # 1488 | # Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | # Маш.-ч | # 53,8 | # 153,868 |
| # 27.6 | # 2510 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | # Маш.-ч | # 1,69 | # 4,8334 |
| # 27.7 | # 30320 | # Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | # Т | # 0,00306 | # 0,008752 |
| # 27.8 | # 30434 | # Дюбели распорные | # 100шт | # 4,08 | # 11,6688 |
| # 27.9 | # 64931 | # Розетки потолочные | # 100шт | # 1,02 | # 2,9172 |
| # 27.10 | # 65155 | # Сжимы ответвительные | # 100шт | # 2,04 | # 5,8344 |
| # 27.11 | # 97117 | # Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | # Кг | # 0,31 | # 0,8866 |
| 28 | СЦЕНА | Светильники лед 18вв | Шт | 120,0000 |  |
| 29 | СЦЕНА | Светильники лед 9вв | Шт | 158,0000 |  |
| 30 | СЦЕНА | Светильники лед 48вв 600х600 | Шт | 8,0000 |  |
| 31 | Ц0803-591-09 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,5100 |  |
| # 31.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 38,1 | # 19,431 |
| # 31.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,08 | # 0,0408 |
| # 31.3 | # 766 | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | # Маш.-ч | # 0,04 | # 0,0204 |
| # 31.4 | # 2510 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | # Маш.-ч | # 0,04 | # 0,0204 |
| # 31.5 | # 30484 | # Болты строительные с гайками и шайбами | # Кг | # 1,5 | # 0,765 |
| # 31.6 | # 30654 | # Гипсовые вяжущие г-3 | # Т | # 0,00315 | # 0,001606 |
| # 31.7 | # 45667 | # Втулки изолирующие | # Шт | # 102 | # 52,02 |
| # 31.8 | # 97117 | # Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | # Кг | # 0,42 | # 0,2142 |
| 32 | СЦЕНА | Розетка панасоник | Шт | 51,0000 |  |
| 33 | Е1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100м2 | 0,1600 |  |
| # 33.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 42,4 | # 6,784 |
| # 33.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,85 | # 0,136 |
| # 33.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,35 | # 0,056 |
| # 33.4 | # 2509 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 0,5 | # 0,08 |
| # 33.5 | # 31688 | # Клей "бустилат" | # Т | # 0,05 | # 0,008 |
| # 33.6 | # 44059 | # Ветошь | # Кг | # 0,5 | # 0,08 |
| 34 | СЦЕНА | Линолиум | М2 | 16,0000 |  |
| 35 | ЦЕНА | Полировка мебели | М2 | 456,0000 |  |
| 36 | ЦЕНА | Тканивый материал обвика стен | М2 | 54,0000 |  |
| 37 | Е1001-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100м2 | 0,0590 |  |
| # 37.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 92,92 | # 5,4823 |
| # 37.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 10,52 | # 0,62068 |
| # 37.3 | # 698 | # Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | # Маш.-ч | # 7,08 | # 0,41772 |
| # 37.4 | # 762 | # Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | # Маш.-ч | # 1,37 | # 0,08083 |
| # 37.5 | # 913 | # Котлы битумные передвижные 400 л | # Маш.-ч | # 1,31 | # 0,07729 |
| # 37.6 | # 2509 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 2,07 | # 0,12213 |
| # 37.7 | # 12146 | # Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0 | # М3 | # 0,076 | # 0,004484 |
| # 37.8 | # 30133 | # Смола каменноугольная для дорожного строительства | # Т | # 0,0171 | # 0,001009 |
| # 37.9 | # 30405 | # Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | # Т | # 0,00152 | # 0,00009 |
| # 37.10 | # 30407 | # Гвозди строительные | # Т | # 0,00168 | # 0,000099 |
| # 37.11 | # 30654 | # Гипсовые вяжущие г-3 | # Т | # 0,011 | # 0,000649 |
| # 37.12 | # 31929 | # Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350 | # М2 | # 65 | # 3,835 |
| # 37.13 | # 36053 | # Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, iii сорта | # М3 | # 0,07 | # 0,00413 |
| # 37.14 | # 38617 | # Пакля пропитанная | # Кг | # 74 | # 4,366 |
| # 37.15 | # 38668 | # Ерши металлические | # Кг | # 22,41 | # 1,3222 |
| 38 | СЦЕНА | Двери шпонированые | М2 | 5,9000 |  |
| 39 | Е1101-037-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клее бустилат | 100м2 | 2,7000 |  |
| # 39.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 52,73 | # 142,371 |
| # 39.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,85 | # 2,295 |
| # 39.3 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,35 | # 0,945 |
| # 39.4 | # 2499 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 0,5 | # 1,35 |
| # 39.5 | # 31688 | # Клей "бустилат" | # Т | # 0,066 | # 0,1782 |
| # 39.6 | # 44059 | # Ветошь | # Кг | # 0,5 | # 1,35 |
| 40 | СЦЕНА | Коврлан | М2 | 270,0000 |  |
| 41 | Е1001-036-05ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из дерева алюминия, алюминия, металлопластика в каменных стенах, глухих: с площадью проема до 5 м2 | 100 м2 | 0,2600 |  |
| # 41.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 94,88 | # 24,6688 |
| # 41.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 6,35 | # 1,651 |
| # 41.3 | # 762 | # Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | # Маш.-ч | # 2,46 | # 0,6396 |
| # 41.4 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 2,26 | # 0,5876 |
| # 41.5 | # 2209 | # Шуруповерты строительно-монтажные | # Маш.-ч | # 6,48 | # 1,6848 |
| # 41.6 | # 2509 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 1,63 | # 0,4238 |
| # 41.7 | # 2875 | # Перфораторы электрические | # Маш.-ч | # 9,97 | # 2,5922 |
| # 41.8 | # 29962 | # Закладные детали из алюминиевого профиля размером 60х27х0,6 | # М | # 40 | # 10,4 |
| # 41.9 | # 31478 | # Дюбель-пробки дл. 65 мм | # Шт | # 320 | # 83,2 |
| # 41.10 | # 76853 | # Шурупы-саморезы 35 мм | # Кг | # 1,15 | # 0,299 |
| # 41.11 | # 80625 | # Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа makrofleks, soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | # Шт | # 72 | # 18,72 |
| 42 | СЦЕНА | Витражные окна | М2 | 26,0000 |  |
| 43 | Е1701-005-04 | Установка раковин | 10компл. | 0,2000 |  |
| # 43.1 | # 1 | # Затраты труда рабочих-строителей | # Чел.-ч | # 8,99 | # 1,798 |
| # 43.2 | # 3 | # Затраты труда машинистов | # Чел.-ч | # 0,21 | # 0,042 |
| # 43.3 | # 521 | # Дрели электрические | # Маш.-ч | # 0,2 | # 0,04 |
| # 43.4 | # 1522 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # Маш.-ч | # 0,07 | # 0,014 |
| # 43.5 | # 2509 | # Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | # Маш.-ч | # 0,14 | # 0,028 |
| # 43.6 | # 30435 | # Дюбели распорные полиэтиленовые | # 10 шт | # 4 | # 0,8 |
| # 43.7 | # 30956 | # Краски масляные земляные ма-0115 мумия, сурик железный | # Т | # 0,0004 | # 0,00008 |
| # 43.8 | # 31611 | # Замазка суриковая | # Кг | # 2 | # 0,4 |
| # 43.9 | # 31651 | # Олифа комбинированная к-3 | # Т | # 0,0002 | # 0,00004 |
| # 43.10 | # 34247 | # Каболка | # Т | # 0,0014 | # 0,00028 |
| # 43.11 | # 34551 | # Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | # Т | # 0,002 | # 0,0004 |
| # 43.12 | # 35567 | # Очес льняной | # Кг | # 0,02 | # 0,004 |
| # 43.13 | # 65851 | # Шурупы строительные | # Т | # 0,0007 | # 0,00014 |
| 44 | СЦЕНА | Турецкая раковина | Шт | 2,0000 |  |
| 45 | ЦЕНА | Полировка санузлов | Шт | 8,0000 |  |
| 46 | ЦЕНА | Демонтаж и монтаж существующего оборудования "пожарной безопасности" | Шт | 1,0000 |  |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: |  |  |  |  |  |

- ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

| 1 | Стартовая цена | 441 772 604,00 сум с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 3 | Условия оплаты | Предоплата (авансовый платеж) - 30% от общей суммы договора в течении 10 банковских дней со дня подписания договора. Оплата оставшихся - 70 % производится после подписание акт выполненных работы. |
| 4 | Валюта платежа для | Узбекский сум |
| 5 | Место выполнения работ | г. Ташкент, проспект Амира Темура ,101. |
| 6 | Сроки выполнения работ | не более 30 дней |
| 7 | Срок действия предложения | не менее 90 дней с момента окончания приема предложений |

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Ташкент	                                                                 		“__” ___________20__г.

АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании доверенности № _____________ от ___.___.2023г., с одной стороны и

___________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом №______ заседания закупочной комиссии от ____._____.2022г. по отбору подрядной организации на выполнение работ по объекту Текущий ремонт 2 – этажа Головного офиса АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101, заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» - работы по объекту: «Текущий ремонт 2 – этажа Головного офиса АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101 (далее - Объект), в соответствии с проектной-сметной документацией, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет __________________ (____________________________________________) сум включая все сборы, налоги и отчисления.

2.2. Общая стоимость Работ по настоящему Договору включают в себя все расходы Подрядчика.

2.3. Заказчик осуществляет оплату Работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчика в следующем порядке:

2.3.1 Предоплата в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости Работ в течение 10 банковских дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3.2. Оставшиеся 70% (семьдесят процентов) от стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы, предусмотренные в Приложении №1, в течение ___ (_______) календарных дней с момента перечисления предоплаты, предусмотренного в пп 2.3.1. настоящего Договора.

3.2. Дата начала выполнения Подрядчиком Работ – с момента поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет не менее 12 календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, в течение которого Подрядчик обязуется устранить все выявленные Заказчиком недостатки своими силами и за свой счёт.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных Подрядчиком работах, Подрядчик обязан безвозмездно и за свой счет устранить выявленные недостатки в 3-х дневной срок с даты получения от Заказчика в письменной форме перечня недостатков с их описанием, либо возместить расходы Заказчика по устранению данных недостатков.

4.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность её завершения в срок;

4.1.4. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности в период выполнения работ;

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Произвести расчеты с Подрядчиком в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Условия, не оговоренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения Подрядчиком работ в срок, предусмотренным п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика пеню в размере 0,1% от стоимости неисполненной части Договора за каждый день просрочки.

5.2. В случае несвоевременной оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченной части Договора за каждый день просрочки.

6. Порядок решения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Узбекистан, международных норм права и международных договоров Республики Узбекистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

7.2. Каждая из сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

7.3. Под действием работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны понимаются, в том числе:

a)	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

b)	предоставление каких-либо гарантий;

c)	ускорение существующих процедур;

d)	иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но не соответствующие принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

7.4. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками каких-либо обязательств, предусмотренных данной статьей, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и по адресу электронной почты, указанной в Договоре. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что такое нарушение произошло или может произойти.

7.5. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящей статьи, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящей статьи оговорки с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.7. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений настоящей статьи и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Руководитель _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |  | ПОДРЯДЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Руководитель _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |
| --- | --- | --- |