	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»
Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
Ташкент – 2021 г.
СОДЕРЖАНИЕ

I. Инструкция для участника электронного отбора наилучших предложений
II. Техническая часть отбора
III. Проект договора
I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОТБОРА

	
	ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОТБОРА 

	
	Условия осуществления государственных закупок посредством электронного отбора наилучших предложений и регулирование деятельности закупочной комиссии при проведении электронного отбора
	
	Условия осуществления государственных закупок посредством электронного отбора наилучших предложений (далее — отбор) определяются в соответствии настоящей главы.

1. Ответственный секретарь закупочной комиссии: 

осуществляет проверку оформления предложений участников на соответствие требованиям документации по отбору и представляет на рассмотрение закупочной комиссии результаты проверки; 

вносит в электронную систему результаты оценки предложений участников по утвержденным критериям. 

2. АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее-Заказчик) открывает персональный кабинет каждому члену и ответственному секретарю Закупочной комиссии для осуществления своих функций. 

3. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции членов Закупочной комиссии, электронная система обеспечивает возможность общения членов и ответственного секретаря Закупочной комиссии через закрытый чат.

4. При первоначальном получении доступа к персональному кабинету в электронной системе каждый член Закупочной комиссии, включая ее председателя, обязан ввести данные о наличии связей, носящих характер аффилированности с участниками закупочных процедур. 

5. Каждый член Закупочной комиссии может голосовать «за», «против» или воздержаться от участия в голосовании со своего персонального кабинета. При голосовании «против» член Закупочной комиссии обязан оставить комментарии в электронном протоколе. В случае уклонения члена Закупочной комиссии от голосования через персональный кабинет в установленные сроки, он признается воздержавшимся от голосования. Председатель Закупочной комиссии не имеет права воздержаться от участия в голосовании. 

	1
	Общие положения
	1.1
	Настоящая документация по отбору разработана 
в соответствии с требованиями Закона Республики «О Государственных закупках» от 22.04.2021г. № ЗРУ-684 и других нормативно-правовых документов в сфере государственных закупок, действующих на территории Республики Узбекистан (нормативно-правовые документы).

	
	
	1.2
	Предмет электронного отбора: 
Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». 

	
	
	1.3
	Адресный список капитальному ремонту на 2021 год 
по АО «Национальный банк ВЭД РУ». 

	
	
	1.4
	Предельная стоимость отбора: 557 869 647,00 (пятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок семь) сум с учетом НДС.
Цены, указанные в предложении участников, не должны превышать предельную стоимость.

	
	
	1.5
	Утвержденное ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по данному предмету электронного отбора представлено в технической части документации.

	
	
	1.6
	Форма заседания закупочной комиссии – онлайн

	2
	Организаторы электронного отбора
	2.1
	АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
Адрес «Заказчика»: 

Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 101».
Контактные телефоны: (78) 147-15-27 внут. 17-70

	
	
	2.2
	Держатель договора:
Бухарский областной филиал «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

	
	
	2.3
	Электронный отбор проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в установленном порядке.

	3
	Участники электронного отбора
	3.1
	В электронном отборе могут принимать участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в т.ч. субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в п.5.11. данной документации.

	4
	Порядок внесения, предложений электронном отборе
	4.1
	Для участия в электронном отборе и для ознакомления с условиями электронного отбора, участник должен:

а) скачать электронную версию документации, размещенной на специальном информационном портале;

б) подать квалификационные документы и предложение в соответствии с требованиями настоящей документацией;

	5
	Подача предложения участников отбора
	5.1
	При проведении электронного отбора участники подают предложения через свои персональные кабинеты не позднее срока, указанного в объявлении о проведении электронного отбора. 

	
	
	5.2
	Электронные документы, являющиеся неотъемлемой частью предложения участника, подаются в форматах, определенных оператором. Каждый размещенный электронный документ утверждается электронной цифровой подписью участника. 

	
	
	5.3


	Вместе с предложением участники могут размещать в виде файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы. 

При этом предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с шаблонами в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах. 

	
	
	5.4


	До наступления срока вскрытия предложений, не допускается их просмотр участниками электронного отбора, в т.ч. ответственным секретарем и членами Закупочной комиссии, за исключением участника, подавшего данные предложения. Ответственность за исполнение данного требования несет оператор. 

	
	
	5.5
	Участник электронного отбора несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых информации и документов. 

	
	
	5.6
	Участник электронного отбора вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до окончания срока подачи таких предложений

	
	
	5.7
	Участник электронного отбора вправе направить Заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений документации не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений

	
	
	5.8
	В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязано отправить разъяснения через открытый электронный чат. 

	
	
	5.9
	В случае, когда Заказчиком устанавливается требование к закупочной процедуре в виде необходимости обеспечения предложений участниками, до направления предложения участник вправе направить через открытый электронный чат запрос о подтверждении приемлемости обеспечения. Заказчик незамедлительно отвечает на такой запрос.

	
	
	5.10
	В электронном отборе могут участвовать участники, соответствующие следующим критериям: 

наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора; 

правомочность на заключение договора; 

отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов; 

отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; 

отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

	
	
	5.11
	К участию в отборе не допускаются организации:

	
	
	
	не предоставившие в установленный срок необходимые документы;

	
	
	
	находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

	
	
	
	находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;


	
	
	
	находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

	
	
	
	имеющие задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей;

	6
	Язык отбора, единица измерений

	6.1
	Предложение участников отбора и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые готовятся участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими.

	7
	Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности
	7.1
	Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:

лица, ведущие учет поступающие предложения и обеспечивающие их сохранность и конфиденциальность;

председатель и члены Закупочной комиссии, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия;

победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

	8
	Прочие условия
	8.1
	Участники, изъявившие желание участвовать в отборе, имеют право обратиться к Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого электронного отбора.

	
	
	8.2
	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в закупочное документацию по отбору не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока приема предложений. 

	
	
	8.3
	Изменение предмета отбора (услугу), внесение изменение в техническую часть закупочная документации не допускается.

В случае внесения изменения в другие части закупочная документации по отбору срок окончания приема предложений в этом отборе должен быть продлен не менее чем на три дней с даты внесения изменений в документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении.

	
	
	8.4
	Участник отбора вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений закупочное документации по отбору в форме, определенной в объявлении на проведение отбора. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений документации по отбору, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока приема предложений. Разъяснения положений закупочная документации по отбору не должны изменять ее сущность.

	
	
	8.5
	Отбор признается состоявшимся, если на момент окончания срока подачи предложений Закупочной комиссией получено не менее двух предложений, соответствующих требованиям, указанным в документации по отбору.

	
	
	
	Отбор может быть объявлен Закупочной комиссией не состоявшимися:

	
	
	
	если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие;

	
	
	
	если по результатам рассмотрения предложений Закупочная комиссия отклонила все предложения или осталось один предложения на ценовой оценке;

	
	
	
	все представленные предложения не содержат необходимые документы.

	
	
	8.7
	Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

	9
	Подведение итогов электронного отбора 
	9.1
	При наличии трех и более участников электронного отбора — отечественных производителей государственные закупки могут, по выбору Заказчика, осуществляться среди отечественных производителей. 

	
	
	9.2
	Электронный отбор признается несостоявшимся, если в электронном отборе принял участие один участник или никто не принял участие. В этом случае Заказчик обязан провести отбор повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к товарам (работам, услугам). 

	
	
	9.3
	При проведении электронного отбора в определенный Закупочной комиссией срок электронная система в автоматическом режиме предоставляет доступ к электронным документам, размещенным участниками и составляющим их предложения.

Прикрепленные участником файлы должны соответствовать сведениям, указанным в его предложении, а также электронные поля электронной системы должны быть заполнены участником.

	
	
	9.4
	Электронная система проверяет соответствие предложенной цены участника стартовой цене, заполнены ли электронные поля и наличие прикрепленных файлов. В случаях, когда предложенная участником цена превышает стартовую цену, а также при наличии незаполненных полей или не полных прикрепленных файлов, система отклоняет предложение участника с указанием причин отклонения. Проверка соответствия сведений в прикрепленных файлах сведениям, указанным в предложении участника, осуществляется ответственным секретарем Закупочной комиссии.

	
	
	9.5
	Предложение по отбору признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и документации по отбору. Решение ответственного секретаря Закупочной комиссии о признании предложения участника отбора надлежаще или не надлежаще оформленным с обоснованием причин такого решения подлежит утверждению Закупочной комиссией.

	
	
	9.6
	Во время оценки предложений участников отбора ответственный секретарь Закупочной комиссии может запрашивать у участников электронного отбора разъяснения по поводу их предложений. Данная процедура проводится в электронной форме

	
	
	9.7
	Оценка технической части предложения участников отбора на основании количественных показателей, а также оценка ценовой части предложения осуществляется электронной системой в автоматическом режиме

	
	
	9.8
	В зависимости от условий, определенных документацией по отборе, электронная система в автоматическом режиме определяет победителя

участника, предложение которого набрало наибольшее количество баллов с учетом оценки технической и ценовой частей предложения (при использовании балльного метода); 

участник, предложивший наименьшую цену среди других участников, допущенных к дальнейшему участию в электронном отборе по результатам оценки технической части предложений (при использовании метода наименьшей цены).


	
	
	9.9
	В случае если два или более участников набрали одинаковое количество баллов (при использовании бального метода) или предложили одинаковую цену (при использовании метода наименьшей цены) победителем признается участник, разместивший предложение раньше остальных.
Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом.

	
	
	9.10
	По итогам рассмотрения предложений участников ответственный секретарь Закупочной комиссии составляет электронный протокол заседания Закупочной комиссии и направляет на утверждение членам Закупочной комиссии. 

Члены Закупочной комиссии утверждают электронный протокол с использованием электронных цифровых подписей. 

Решения Закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов. 

Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в электронном протоколе и подписываются членами Закупочной комиссии с использованием электронных цифровых подписей. Выписка из электронного протокола публикуется на портале в автоматическом режиме. 

При этом, протокол должен содержать следующую информацию: 

о дате и времени рассмотрения и оценки предложений; 

о составе присутствующих членов Закупочной комиссии и уполномоченных представителей участников электронного отбора; 

об участниках электронного отбора, предложения которых были рассмотрены; 

об участниках электронного отбора, предложения которых были отклонены, с указанием конкретных причин их отклонения; 

о принятом решении о победителе электронного отбора; 

наименование (для юридического лица), местонахождение (почтовый адрес) победителя электронного отбора. 

	
	
	9.11
	Любой участник электронного отбора после публикации электронного протокола вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов электронного отбора.

	
	9.12
	По результатам отбора договор заключается на условиях, указанных в документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор.

	
	9.13
	Договор должен быть подписан сторонами не позднее десяти дней после получения победителем от заказчика соответствующего письменного извещения.

	
	9.14
	Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника.

	
	9.15
	Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан


I. Технико-квалификационная оценка отбор наилучших предложений.
Осуществляется закупочной комиссией на основании документов квалификационных и технической части. Предложения участников отбора, не прошедшие, по технико-квалификационной оценке, (набравшие менее 55 баллов по итогам выставления оценок), дисквалифицируются.

Критерии технической оценки 

	№ 
	Критерий 
	Оценка 
	Примечание 

	1 
	Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль 

(или арендный договор) (прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор)
	Максимальный балл – 10 баллов
	

	2
	Наличие инженерно-технических работников более 2 человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 5 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом)
	Максимальный балл – 10 баллов
	

	3
	Наличие денежных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка)
	Максимальный балл – 10 баллов
	

	4
	Минимальный среднегодовой оборот не менее 500,0 млн. сум.(прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка)
	Максимальный балл – 10 баллов
	

	5
	Опыт работы в аналогичной строительстве в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ)
	Максимальный балл – 10 баллов
	

	6
	Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам
	Максимальный балл – 5 баллов
	

	7
	Общая информация об участнике конкурса
	Максимальный балл – 5 баллов
	


 Ценовая оценка предложений. 
Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов с ценовой части. 

Критерии ценовой оценки 

	№ 
	Критерий 
	Оценка 
	Примечание 

	 1
	Наименьшая цена/стоимость оценивается наивысшей оценкой Максимальный балл присваивается минимальному значению показателя.
	Максимальный балл – 40 баллов 

	


Оценка предложений

	Критерий
	Уд. Вес %
	Примечание

	Техническая оценка
	60%
	

	
	
	

	Ценовая оценка
	40%
	


II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТБОРА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	АО «Национальный банк ВЭД РУ»

	2
	Основание для разработки
	Адресный список по капитальному ремонту на 2021 год 
по АО «Национальный банк ВЭД РУ».

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» 

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства Банка

	5
	Стоимость строительства
	557 869 647 сум с учетом НДС;

	6
	Наименование проектной организации
	ООО «Арх проект прогресс» 

	7
	Требование к участнику
	     Для участия в конкурсе данного проекта необходимо:

     Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль 
(прилагать документ, подтверждающий право собственности или договор аренды);

      Наличие инженерно-технических работников более 2 человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 5 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении);

      Наличие денежных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка);

      Минимальный среднегодовой оборот не менее 500,0 млн. сум. (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка);

      Опыт работы в аналогичных видах строительства в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур)

	8
	Не допускаются к участию конкурса
	    -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком;

    -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

    -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками

	9

	Срок начало и окончания работ
	90 дней с момента подписания подрядного договора.

	10
	Основные объёмы работ
	Согласно проектно-сметной документации: 
Демонтажные, строительные, отделочные, электромонтажные, слаботочные и вентиляционные работы.

	12
	Требования к безопасности выполнения работ
	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика.

	13
	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ
	Руководитель работ, участвующий в ремонте:

-осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов;

-обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;

-своевременно оформляет акты скрытых работ;

-проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;

-обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;

-обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;

-определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;

-сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы.

	14
	Требования по обеспечению финансирования
	30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока.

	15
	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов
	Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость.

	16
	Требования по объёму и срокам гарантий качества работ
	Все работы выполнять в соответствии с данными ПСД с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневной срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) года после утверждения акта приёмки работ.

	17
	Прочее
	Предложение участника должна соответствовать физическим объёмам Заказчика согласно приложению №1 к техническому заданию 


Приложение №1 к 

Техническому заданию по объекту:

«Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	N п.п.
	Шифр номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество 

	
	
	
	
	на. ед. измерения
	по проектным данным

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛЬТЕРИЯ

	 
	 
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 

	1
	Е1001-15-2
	ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРОВ И ПЕРЕГОРОДОК ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0
	100М2
	0,07

	1.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	41,76
	2,92

	1.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,21
	0,2249

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,973
	0,0681

	1.4
	331441
	РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,973
	0,0681

	1.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	3,21
	0,2249

	2
	Е904-12-1
	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0
	100М2
	0,15

	2.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	522,6
	78,91

	2.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	15,16
	2,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	13,47
	2,03

	2.4
	 
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	0,35
	0,0529

	2.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,69
	0,2558

	 
	 
	ПОЛЫ
	 
	 

	3
	Е57-2-3
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	100М2
	0,33

	3.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	69,87
	22,71

	3.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,44
	0,468

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	1,44
	0,468

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	5,2
	1,69

	4
	Е57-2-1
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	100М2
	0,84

	4.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	11,39
	9,53

	4.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,13
	0,1088

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,13
	0,1088

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	0,47
	0,3934

	5
	Е57-2-4
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ
	100М2
	1,16

	5.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	111,2
	129,21

	5.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	21
	24,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	 
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН
	МАШ.-Ч
	19,2
	22,31

	5.4
	 
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	38,4
	44,62

	5.5
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	1,8
	2,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	6,6
	7,67

	6
	Е1101-11-1
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	100М2
	1,16

	6.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	39,51
	45,91

	6.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,27
	1,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	111301
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	9,07
	10,54

	6.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	1,27
	1,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	 
	ВОДА
	М3
	3,5
	4,07

	6.6
	 
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150
	М3
	2,04
	2,37

	7
	Е1101-11-2
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01
	100М2
	1,16

	7.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,5
	0,581

	7.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,21
	0,244

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3
	111301
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,32
	2,7

	7.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,21
	0,244

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5
	 
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150
	М3
	0,51
	0,5926

	8
	Е1101-054-0 1 ДОП.9
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ
	100 М2
	0,84

	8.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	83,1
	69,55

	8.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,16
	0,1339

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.3
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,16
	0,1339

	8.4
	 
	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
	МАШ.-Ч
	3,06
	2,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.5
	 
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,06
	0,0502

	8.6
	 
	ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ
	Т
	0,3
	0,2511

	9
	Е1101-034-0 7 ДОП. 4
	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ
	100М2
	0,84

	9.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	37,29
	31,21

	9.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,49
	0,4101

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,22
	0,1841

	9.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,27
	0,226

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.5
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,4185

	9.6
	 
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ.
	6
	5,02

	9.7
	 
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ
	М2
	102
	85,37

	9.8
	 
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	3,33
	2,79

	9.9
	 
	ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ
	М2
	104
	87,05

	10
	Е1101-40-2
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ
	100М
	0,33

	10.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	6,66
	2,18

	10.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,03
	0,0098

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1,33
	0,4362

	10.4
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	2,01
	0,6593

	10.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0098

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.6
	 
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	50
	16,4

	10.7
	 
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	50
	16,4

	10.8
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	50
	16,4

	10.9
	 
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	16
	5,25

	10.10
	 
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	26,3
	8,63

	10.11
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ
	ШТ
	263
	86,26

	10.12
	 
	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА
	М
	101
	33,13

	11
	Е1501-027-0 1 ДОП.6
	ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ
	100М2
	0,33

	11.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	385,5
	125,29

	11.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	36,92
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3
	 
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,39
	0,1268

	11.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	2,17
	0,7053

	11.5
	110601
	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л
	МАШ.-Ч
	0,72
	0,234

	11.6
	331400
	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
	МАШ.-Ч
	34,3
	11,15

	11.7
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,06
	0,0195

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.8
	 
	ВОДА
	М3
	0,5
	0,1625

	11.9
	 
	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИТАЛОГРАНИТ"
	М2
	100
	32,5

	11.10
	 
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,015
	0,0049

	11.11
	 
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)
	Т
	0,58
	0,1885

	11.12
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,1625

	11.13
	 
	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ
	Т
	0,32
	0,104

	11.14
	 
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
	Т
	0,02
	0,0065

	 
	 
	СТЕНЫ
	 
	 

	12
	Е1507-017-0 3 ДОП. 4
	ДЕМОНТАЖ СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0
	100М2
	1,40

	12.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	80,64
	112,65

	12.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,504
	0,7041

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	2,21
	3,09

	12.4
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,546
	0,7628

	12.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,504
	0,7041

	13
	Е53-1-4
	РАЗБОРКА КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ
	100М2
	1,40

	13.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	51,2
	71,53

	13.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	2,87
	4,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.3
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	2,74
	3,83

	14
	Е1507-1-2
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М
	М2
	20,51

	14.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	1
	20,51

	14.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,04
	0,8204

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,6153

	14.6
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	0,06
	1,23

	14.7
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,02
	0,4102

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.8
	 
	ДЮБЕЛЬ
	ШТ
	1,5
	30,77

	14.9
	 
	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"
	КГ
	0,7
	14,36

	14.10
	 
	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ
	М
	1,5
	30,77

	14.11
	 
	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ
	М
	1,67
	34,25

	14.12
	 
	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
	М
	1,03
	21,13

	14.13
	 
	ШУРУП ТN25
	ШТ
	34
	697,34

	14.14
	 
	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ
	М3
	0,041
	0,8409

	14.15
	 
	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50
	М
	2
	41,02

	14.16
	 
	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40
	М
	0,67
	13,74

	14.17
	 
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ
	М2
	2,31
	47,38

	15
	Е1507-016-0 1 ДОП. 4
	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА
	100 М2
	1,40

	15.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	128,85
	180

	15.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,62
	0,8661

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	6
	8,38

	15.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,21
	0,2934

	15.5
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	6
	8,38

	15.6
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,41
	0,5728

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.7
	 
	ВОДА
	М3
	0,0163
	0,0228

	15.8
	 
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ
	ШТ
	190
	265,43

	15.9
	 
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5
	1000 ШТ
	0,5
	0,6985

	15.10
	 
	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"
	Т
	0,025
	0,0349

	15.11
	 
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ
	М2
	105
	146,69

	15.12
	 
	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
	100 М
	0,75
	1,05

	15.13
	 
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55
	М
	70
	97,79

	15.14
	 
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27
	М
	200
	279,4

	15.15
	 
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27
	ШТ
	70
	97,79

	15.16
	 
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35
	1000 ШТ.
	1,4
	1,96

	16
	Е1504-5-5 ДОП. 4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН
	100М2
	1,81

	16.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	25,41
	45,92

	16.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,1988

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0181

	16.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,1807

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.5
	 
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,063
	0,1138

	16.6
	 
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,005
	0,009

	16.7
	 
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	1,52

	16.8
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,5602

	17
	Е1503-1-1
	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ
	100М
	0,61

	17.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	29,38
	17,8

	17.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,0667

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.3
	 
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,02
	0,0121

	17.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,09
	0,0545

	17.5
	 
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	6
	3,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.6
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,015
	0,0091

	17.7
	 
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА
	М3
	0,0043
	0,0026

	18
	100-220
	ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
	М
	60,60

	19
	Е1001-036-0 6 ДОП.6
	УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ВИТРАЖЕЙ
	100 М2
	0,24

	19.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	73,3
	17,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	6,12
	1,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.3
	 
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
	КГ
	14,2
	3,43

	19.4
	 
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,008
	0,0019

	20
	126-408
	СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРАЖИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ
	М2
	24,16

	21
	Е1507-017-0 1 ДОП. 4
	ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ
	100М2
	0,02

	21.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	146,42
	2,37

	21.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,72
	0,0117

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	3,16
	0,0512

	21.4
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,78
	0,0126

	21.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,72
	0,0117

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.6
	 
	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
	ШТ
	1250
	20,25

	21.7
	 
	ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ИЗ МДФ РАДИАТОРОВ И СТЕН, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД
	М2
	105
	1,7

	21.8
	 
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ
	КГ
	0,0014
	0

	21.9
	 
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,0014
	0

	21.10
	 
	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ
	М3
	0,46
	0,0075

	21.11
	 
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ
	Т
	0,0034
	0,0001

	21.12
	 
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	0,0022
	0

	 
	 
	ПОТОЛОК
	 
	 

	22
	Е1501-47-15 ДОП. 4
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ". ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0
	100М2
	1,16

	22.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	61,48
	71,5

	22.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,74
	4,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	3,75
	4,36

	22.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,532
	0,6187

	22.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	3,21
	3,73

	23
	Е1501-54-1
	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА
	100М2
	1,16

	23.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	572,87
	666,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.2
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	87,65
	101,94

	23.3
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	226,8
	263,77

	23.4
	 
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	53,35
	62,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.5
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35
	Т
	0,0108
	0,0126

	23.6
	 
	ШПАТЛЕВКА "КNАUF"
	Т
	0,083
	0,0965

	23.7
	 
	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF"
	Т
	0,0025
	0,0029

	23.8
	 
	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF"
	М2
	118
	137,23

	23.9
	 
	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
	1000ШТ
	1,08
	1,26

	23.10
	 
	ПРОФИЛЬ 60Х27
	М
	840
	976,92

	23.11
	 
	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ
	ШТ
	382
	444,27

	23.12
	 
	ПРЯМОЙ ПОДВЕС
	ШТ
	180
	209,34

	23.13
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ
	ШТ
	90
	104,67

	23.14
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ
	ШТ
	127
	147,7

	23.15
	 
	УДЛИНИТЕЛЬ
	ШТ
	226
	262,84

	24
	Е1504-5-6 ДОП. 4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ
	100М2
	1,16

	24.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	28,6
	33,26

	24.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,1279

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0116

	24.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,1163

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.5
	 
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,069
	0,0802

	24.6
	 
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,0055
	0,0064

	24.7
	 
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,9769

	24.8
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,3605

	РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

	25
	Е1001-39-1
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/
	100М2
	0,02

	25.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	104,28
	1,97

	25.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	13,34
	0,2521

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.3
	 
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	1,66
	0,0314

	25.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,99
	0,0376

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.5
	 
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ
	Т
	0,0021
	0

	25.6
	 
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,0041
	0,0001

	25.7
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,016
	0,0003

	25.8
	 
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА
	М3
	0,08
	0,0015

	25.9
	 
	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	КГ
	37,5
	0,7087

	25.10
	 
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ
	М2
	100
	1,89

	26
	Е1001-60-02 ДОП.6
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	100М
	0,05

	26.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	5,02
	0,256

	26.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,03
	0,0015

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.3
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0015

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.4
	 
	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ
	КГ
	0,85
	0,0434

	26.5
	 
	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ
	М
	108
	5,51

	27
	25-526
	РОЛЛО ЖАЛЮЗИ
	М2
	6,88

	РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЫ

	28
	Е67-8-1
	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
	100ШТ
	0,23

	28.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	89,1
	20,49

	28.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,03
	0,0069

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0069

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.4
	 
	СВЕТИЛЬНИК LЕD РАNЕL РL-SР12030-40W 6000К 220-240VАС РRIМЕ (WIТН СLIРS)
	ШТ
	100
	23

	29
	Е67-9-1
	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
	100ШТ
	0,02

	29.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	24,1
	0,482

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.2
	 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
	ШТ
	100
	2

	30
	Е67-9-2
	СМЕНА: РОЗЕТОК
	100ШТ
	0,10

	30.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	24,1
	2,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.2
	 
	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
	ШТ
	100
	10

	РАЗДЕЛ 4. КАССА

	 
	 
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 

	31
	Е1001-15-2
	ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРОВ И ПЕРЕГОРОДОК ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0
	100М2
	0,17

	31.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	41,76
	7,2

	31.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,21
	0,5542

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.3
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,973
	0,1678

	31.4
	331441
	РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,973
	0,1678

	31.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	3,21
	0,5542

	32
	Е904-12-1
	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0
	100М2
	0,24

	32.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	522,6
	127,51

	32.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	15,16
	3,7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.3
	 
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	13,47
	3,29

	32.4
	 
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	0,35
	0,0854

	32.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,69
	0,4133

	33
	Е55-1-3
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЩИТОВЫХ ИЗ ДСП
	100М2
	0,44

	33.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	38,01
	16,72

	33.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,49
	0,6556

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.3
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,49
	0,6556

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.4
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	3,58
	1,58

	 
	 
	ПОЛЫ
	 
	 

	34
	Е57-2-1
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	100М2
	0,17

	34.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	11,39
	1,94

	34.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,13
	0,0221

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,13
	0,0221

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.4
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	0,47
	0,0799

	35
	Е57-2-3
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	100М2
	1,77

	35.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	69,87
	123,56

	35.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,44
	2,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	1,44
	2,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	35.4
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	5,2
	9,2

	36
	Е57-2-4
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ
	100М2
	1,77

	36.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	111,2
	196,65

	36.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	21
	37,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.3
	 
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН
	МАШ.-Ч
	19,2
	33,95

	36.4
	 
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	38,4
	67,91

	36.5
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	1,8
	3,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.6
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	6,6
	11,67

	37
	Е1101-002-0 9
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 27СМ
	М3
	10,88

	37.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,8
	19,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.2
	111301
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	0,48
	5,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.3
	 
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ
	М3
	1,02
	11,09

	37.4
	 
	ВОДА
	М3
	0,35
	3,81

	37.5
	 
	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ
	Т
	0,002
	0,0218

	37.6
	 
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА
	М3
	0,001
	0,0109

	38
	Е1101-11-1
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	100М2
	1,77

	38.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	39,51
	69,87

	38.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,27
	2,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.3
	111301
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	9,07
	16,04

	38.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	1,27
	2,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.5
	 
	ВОДА
	М3
	3,5
	6,19

	38.6
	 
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150
	М3
	2,04
	3,61

	39
	Е1101-11-2
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01
	100М2
	1,77

	39.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,5
	0,8842

	39.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,21
	0,3714

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.3
	111301
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,32
	4,1

	39.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,21
	0,3714

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.5
	 
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150
	М3
	0,51
	0,9019

	40
	Е1101-054-0 1 ДОП.9
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ
	100 М2
	1,21

	40.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	83,1
	100,18

	40.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,16
	0,1929

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.3
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,16
	0,1929

	40.4
	 
	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
	МАШ.-Ч
	3,06
	3,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.5
	 
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,06
	0,0723

	40.6
	 
	ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ
	Т
	0,3
	0,3616

	41
	Е1101-034-0 7 ДОП. 4
	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ
	100М2
	1,21

	41.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	37,29
	44,95

	41.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,49
	0,5907

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,22
	0,2652

	41.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,27
	0,3255

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.5
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,6028

	41.6
	 
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ.
	6
	7,23

	41.7
	 
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ
	М2
	102
	122,96

	41.8
	 
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	3,33
	4,01

	41.9
	 
	ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ
	М2
	104
	125,37

	42
	Е1101-40-2
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ
	100М
	0,63

	42.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	6,66
	4,17

	42.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,03
	0,0188

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1,33
	0,8326

	42.4
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	2,01
	1,26

	42.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0188

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.6
	 
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	50
	31,3

	42.7
	 
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	50
	31,3

	42.8
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	50
	31,3

	42.9
	 
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	16
	10,02


	42.10
	 
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	26,3
	16,46

	42.11
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ
	ШТ
	263
	164,64

	42.12
	 
	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА
	М
	101
	63,23

	43
	Е1501-027-0 1 ДОП.6
	ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ
	100М2
	0,73

	43.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	385,5
	282,53

	43.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	36,92
	27,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.3
	 
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,39
	0,2858

	43.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	2,17
	1,59

	43.5
	110601
	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л
	МАШ.-Ч
	0,72
	0,5277

	43.6
	331400
	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
	МАШ.-Ч
	34,3
	25,14

	43.7
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,06
	0,044

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.8
	 
	ВОДА
	М3
	0,5
	0,3665

	43.9
	 
	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИТАЛОГРАНИТ"
	М2
	100
	73,29

	43.10
	 
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,015
	0,011

	43.11
	 
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)
	Т
	0,58
	0,4251

	43.12
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,3665

	43.13
	 
	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ
	Т
	0,32
	0,2345

	43.14
	 
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
	Т
	0,02
	0,0147

	 
	 
	СТЕНЫ
	 
	 

	44
	Е1507-017-0 3 ДОП. 4
	ДЕМОНТАЖ СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0
	100М2
	0,90

	44.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	80,64
	72,37

	44.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,504
	0,4523

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	2,21
	1,99

	44.4
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,546
	0,49

	44.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,504
	0,4523

	45
	Е53-1-4
	РАЗБОРКА КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ
	100М2
	0,90

	45.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	51,2
	45,95

	45.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	2,87
	2,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.3
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	2,74
	2,46

	46
	Е1507-1-2
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М
	М2
	47,21

	46.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	1
	47,21

	46.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,04
	1,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,03
	1,42

	46.6
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	0,06
	2,83

	46.7
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,02
	0,9442

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.8
	 
	ДЮБЕЛЬ
	ШТ
	1,5
	70,81

	46.9
	 
	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"
	КГ
	0,7
	33,05

	46.10
	 
	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ
	М
	1,5
	70,81

	46.11
	 
	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ
	М
	1,67
	78,84

	46.12
	 
	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
	М
	1,03
	48,63

	46.13
	 
	ШУРУП ТN25
	ШТ
	34
	1605,14

	46.14
	 
	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ
	М3
	0,041
	1,94

	46.15
	 
	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50
	М
	2
	94,42

	46.16
	 
	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40
	М
	0,67
	31,63

	46.17
	 
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ
	М2
	2,31
	109,06

	47
	Е1507-016-0 1 ДОП. 4
	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА
	100 М2
	1,24

	47.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	128,85
	159,77

	47.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,62
	0,7688

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	6
	7,44

	47.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,21
	0,2604

	47.5
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	6
	7,44

	47.6
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,41
	0,5084

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.7
	 
	ВОДА
	М3
	0,0163
	0,0202

	47.8
	 
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ
	ШТ
	190
	235,6

	47.9
	 
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5
	1000 ШТ
	0,5
	0,62

	47.10
	 
	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"
	Т
	0,025
	0,031

	47.11
	 
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ
	М2
	105
	130,2

	47.12
	 
	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
	100 М
	0,75
	0,93

	47.13
	 
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55
	М
	70
	86,8

	47.14
	 
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27
	М
	200
	248

	47.15
	 
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27
	ШТ
	70
	86,8

	47.16
	 
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35
	1000 ШТ.
	1,4
	1,74

	48
	Е1504-5-5 ДОП. 4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН
	100М2
	2,18

	48.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	25,41
	55,5

	48.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,2403

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0218

	48.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,2184

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.5
	 
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,063
	0,1376

	48.6
	 
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,005
	0,0109

	48.7
	 
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	1,83

	48.8
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,6771

	49
	Е1503-1-1
	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ
	100М
	0,70

	49.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	29,38
	20,57

	49.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,077

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.3
	 
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,02
	0,014

	49.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,09
	0,063

	49.5
	 
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	6
	4,2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.6
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,015
	0,0105

	49.7
	 
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА
	М3
	0,0043
	0,003

	50
	100-220
	ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
	М
	70,00

	51
	Е1507-017-0 1 ДОП. 4
	ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ
	100М2
	0,03

	51.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	146,42
	3,95

	51.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,72
	0,0194

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	3,16
	0,0853

	51.4
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,78
	0,0211

	51.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,72
	0,0194

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.6
	 
	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
	ШТ
	1250
	33,75

	51.7
	 
	ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ИЗ МДФ РАДИАТОРОВ И СТЕН, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД
	М2
	105
	2,83

	51.8
	 
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ
	КГ
	0,0014
	0

	51.9
	 
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,0014
	0

	51.10
	 
	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ
	М3
	0,46
	0,0124

	51.11
	 
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ
	Т
	0,0034
	0,0001

	51.12
	 
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	0,0022
	0,0001

	52
	Е61-2-1
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ
	100М2
	0,40

	52.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	203,07
	80,8

	52.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,67
	0,2666

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,67
	0,2666

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.4
	 
	ВОДА
	М3
	0,35
	0,1393

	52.5
	 
	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100
	М3
	2,2
	0,8754

	52.6
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	3,38
	1,34

	53
	Е62-16-5
	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %
	100М2
	1,99

	53.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	28,02
	55,76

	53.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,16
	0,3184

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,199

	53.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,06
	0,1194

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.5
	 
	ВОДА
	М3
	0,24
	0,4776

	53.6
	 
	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ
	Т
	0,012
	0,0239

	53.7
	 
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,067
	0,1333

	53.8
	 
	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ
	КГ
	2,43
	4,84

	53.9
	 
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,064
	0,1274

	53.10
	 
	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%
	ШТ
	3,2
	6,37

	53.11
	 
	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ
	М3
	0,0044
	0,0088

	53.12
	 
	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
	1000М2
	0,0016
	0,0032

	 
	 
	ПОТОЛОК
	 
	 

	54
	Е1501-47-15 ДОП. 4
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ". ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0
	100М2
	1,58

	54.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	61,48
	96,87

	54.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,74
	5,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	3,75
	5,9

	54.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,532
	0,8383

	54.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	3,21
	5,05

	55
	Е1501-54-1
	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА
	100М2
	1,87

	55.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	572,87
	1071,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.2
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	87,65
	163,98

	55.3
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	226,8
	424,32

	55.4
	 
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	53,35
	99,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.5
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35
	Т
	0,0108
	0,0202

	55.6
	 
	ШПАТЛЕВКА "КNАUF"
	Т
	0,083
	0,1553

	55.7
	 
	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF"
	Т
	0,0025
	0,0047

	55.8
	 
	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF"
	М2
	118
	220,77

	55.9
	 
	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
	1000ШТ
	1,08
	2,02

	55.10
	 
	ПРОФИЛЬ 60Х27
	М
	840
	1571,56

	55.11
	 
	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ
	ШТ
	382
	714,68

	55.12
	 
	ПРЯМОЙ ПОДВЕС
	ШТ
	180
	336,76

	55.13
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ
	ШТ
	90
	168,38

	55.14
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ
	ШТ
	127
	237,6

	55.15
	 
	УДЛИНИТЕЛЬ
	ШТ
	226
	422,82

	56
	Е1501-52-1
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ
	100М2
	0,60

	56.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	387,13
	232,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.2
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	41,4
	24,9

	56.3
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	137,7
	82,81

	56.4
	 
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	59,28
	35,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.5
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35
	Т
	0,0146
	0,0088

	56.6
	 
	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF"
	Т
	0,025
	0,015

	56.7
	 
	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF"
	М2
	108
	64,95

	56.8
	 
	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
	1000ШТ
	0,9
	0,5413

	56.9
	 
	ПРОФИЛЬ 60Х27
	М
	510
	306,71

	56.10
	 
	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ
	ШТ
	300
	180,42

	56.11
	 
	ПРЯМОЙ ПОДВЕС
	ШТ
	120
	72,17

	56.12
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ
	ШТ
	72
	43,3

	56.13
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ
	ШТ
	72
	43,3

	56.14
	 
	УДЛИНИТЕЛЬ
	ШТ
	150
	90,21

	57
	Е1504-5-6 ДОП. 4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ
	100М2
	2,47

	57.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	28,6
	70,71

	57.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,272

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0247

	57.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,2472

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.5
	 
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,069
	0,1706

	57.6
	 
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,0055
	0,0136

	57.7
	 
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	2,08

	57.8
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,7664

	РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ

	58
	Е1001-39-1
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/
	100М2
	0,11

	58.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	104,28
	11,83

	58.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	13,34
	1,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.3
	 
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	1,66
	0,1882

	58.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,99
	0,2257

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.5
	 
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ
	Т
	0,0021
	0,0002

	58.6
	 
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,0041
	0,0005

	58.7
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,016
	0,0018

	58.8
	 
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА
	М3
	0,08
	0,0091

	58.9
	 
	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	КГ
	37,5
	4,25

	58.10
	 
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ
	М2
	100
	11,34

	59
	Е1001-60-02 ДОП.6
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	100М
	0,31

	59.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	5,02
	1,54

	59.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,03
	0,0092

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.3
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0092

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.4
	 
	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ
	КГ
	0,85
	0,2601

	59.5
	 
	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ
	М
	108
	33,05

	60
	25-526
	РОЛЛО ЖАЛЮЗИ
	М2
	6,88

	61
	Е10-01-036- 04 ДОП.6
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2 /ВИТРАЖ/
	100 М2
	0,40

	61.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	82,63
	32,72

	61.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,92
	1,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.3
	 
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	2,35
	0,9306

	61.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	2,15
	0,8514

	61.5
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	6,12
	2,42

	61.6
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,57
	0,6217

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.7
	 
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
	КГ
	22,1
	8,75

	61.8
	 
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,009
	0,0036

	62
	126-408
	СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРАЖИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ
	М2
	39,60

	РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЫ

	63
	Е67-8-1
	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
	100ШТ
	0,24

	63.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	89,1
	21,38

	63.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,03
	0,0072

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0072

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.4
	 
	СВЕТИЛЬНИК LЕD РАNЕL РL-SР12030-40W 6000К 220-240VАС РRIМЕ (WIТН СLIРS)
	ШТ
	100
	24

	64
	Е67-9-1
	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
	100ШТ
	0,03

	64.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	24,1
	0,723

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.2
	 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
	ШТ
	100
	3

	65
	Е67-9-2
	СМЕНА: РОЗЕТОК
	100ШТ
	0,10

	65.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	24,1
	2,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.2
	 
	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
	ШТ
	100
	10

	РАЗДЕЛ 7. КОМНАТА

	 
	 
	ПОЛЫ
	 
	 

	66
	Е57-2-1
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	100М2
	0,22

	66.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	11,39
	2,54

	66.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,13
	0,029

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,13
	0,029

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.4
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	0,47
	0,1048

	67
	Е57-2-4
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ
	100М2
	0,22

	67.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	111,2
	24,8

	67.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	21
	4,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.3
	 
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН
	МАШ.-Ч
	19,2
	4,28

	67.4
	 
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	38,4
	8,56

	67.5
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	1,8
	0,4014

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.6
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	6,6
	1,47

	68
	Е1101-11-1
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	100М2
	0,22

	68.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	39,51
	8,81

	68.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,27
	0,2832

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.3
	111301
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	9,07
	2,02

	68.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	1,27
	0,2832

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.5
	 
	ВОДА
	М3
	3,5
	0,7805

	68.6
	 
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150
	М3
	2,04
	0,4549

	69
	Е1101-11-2
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01
	100М2
	0,22

	69.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,5
	0,1115

	69.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,21
	0,0468

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.3
	111301
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,32
	0,5174

	69.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,21
	0,0468

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.5
	 
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150
	М3
	0,51
	0,1137

	70
	Е1101-054-0 1 ДОП.9
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ
	100 М2
	0,22

	70.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	83,1
	18,53

	70.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,16
	0,0357

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.3
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,16
	0,0357

	70.4
	 
	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
	МАШ.-Ч
	3,06
	0,6824

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.5
	 
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,06
	0,0134

	70.6
	 
	ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ
	Т
	0,3
	0,0669

	71
	Е1101-034-0 7 ДОП. 4
	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ
	100М2
	0,22

	71.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	37,29
	8,32

	71.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,49
	0,1093

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,22
	0,0491

	71.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,27
	0,0602

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.5
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,1115

	71.6
	 
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ.
	6
	1,34

	71.7
	 
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ
	М2
	102
	22,75

	71.8
	 
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	3,33
	0,7426

	71.9
	 
	ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ
	М2
	104
	23,19

	72
	Е1101-40-2
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ
	100М
	0,18

	72.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	6,66
	1,2

	72.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,03
	0,0054

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1,33
	0,2394

	72.4
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	2,01
	0,3618

	72.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0054

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.6
	 
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	50
	9

	72.7
	 
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	50
	9

	72.8
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	50
	9

	72.9
	 
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	16
	2,88

	72.10
	 
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	26,3
	4,73

	72.11
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ
	ШТ
	263
	47,34

	72.12
	 
	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА
	М
	101
	18,18

	 
	 
	СТЕНЫ
	 
	 

	73
	Е61-2-1
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ
	100М2
	0,11

	73.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	203,07
	23,15

	73.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,67
	0,0764

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,67
	0,0764

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.4
	 
	ВОДА
	М3
	0,35
	0,0399

	73.5
	 
	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100
	М3
	2,2
	0,2508

	73.6
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	3,38
	0,3853

	74
	Е62-16-5
	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %
	100М2
	0,57

	74.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	28,02
	16,02

	74.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,16
	0,0915

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,0572

	74.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,06
	0,0343

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74.5
	 
	ВОДА
	М3
	0,24
	0,1372

	74.6
	 
	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ
	Т
	0,012
	0,0069

	74.7
	 
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,067
	0,0383

	74.8
	 
	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ
	КГ
	2,43
	1,39

	74.9
	 
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,064
	0,0366

	74.10
	 
	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%
	ШТ
	3,2
	1,83

	74.11
	 
	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ
	М3
	0,0044
	0,0025

	74.12
	 
	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
	1000М2
	0,0016
	0,0009

	75
	Е1503-1-1
	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ
	100М
	0,19

	75.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	29,38
	5,7

	75.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,0213

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75.3
	 
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,02
	0,0039

	75.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,09
	0,0175

	75.5
	 
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	6
	1,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75.6
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,015
	0,0029

	75.7
	 
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА
	М3
	0,0043
	0,0008

	76
	100-220
	ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
	М
	19,40

	77
	25-526
	РОЛЛО ЖАЛЮЗИ
	М2
	3,44

	 
	 
	ПОТОЛОК
	 
	 

	78
	Е61-1-10
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА "РОТБАНД") ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ
	100М2
	0,11

	78.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	89,76
	10,01

	78.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,46
	0,0513

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78.3
	 
	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л
	МАШ.-Ч
	1,68
	0,1873

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78.4
	 
	ВОДА
	М3
	0,74
	0,0825

	78.5
	 
	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАНД"
	Т
	1,12
	0,1249

	78.6
	 
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,011
	0,0012

	79
	Е62-17-5
	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %
	100М2
	0,22

	79.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	36,25
	8,09

	79.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,16
	0,0357

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79.3
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,0223

	79.4
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,06
	0,0134

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79.5
	 
	ВОДА
	М3
	0,24
	0,0535

	79.6
	 
	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ
	Т
	0,012
	0,0027

	79.7
	 
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,067
	0,0149

	79.8
	 
	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ
	КГ
	2,43
	0,5421

	79.9
	 
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,068
	0,0152

	79.10
	 
	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%
	ШТ
	3,2
	0,7139

	79.11
	 
	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ
	М3
	0,0044
	0,001

	79.12
	 
	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
	1000М2
	0,0016
	0,0004

	РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ

	82
	48-5417
	ЛОГОТИП С УЗОРОМ НАДПИСЬЮ NВU САМОКЛЕЯЮЩИЕ ЛЕНТЫ
	ШТ
	1,00

	РАЗДЕЛ 9. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

	83
	Е2006-18-01 ДОП.6
	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ С ЛЕСТНИЦЫ
	1КОНДИЦ.
	1,00

	83.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,5
	3,5

	83.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,05
	0,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,08
	0,08

	83.4
	030301
	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	0,14
	0,14

	83.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,05
	0,05

	83.6
	 
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,35
	0,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83.7
	 
	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0
	М
	5
	5

	83.8
	 
	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0
	М
	5
	5

	83.9
	 
	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
	М
	5
	5

	83.10
	 
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ
	Т
	0,0002
	0,0002

	83.11
	 
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,0001
	0,0001

	83.12
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ
	Т
	0,0001
	0,0001

	83.13
	 
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л
	ШТ.
	0,1
	0,1

	83.14
	 
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ
	10 ШТ
	1,5
	1,5

	83.15
	 
	КОРОБ ПХВ 16Х16
	М
	0,5
	0,5

	83.16
	 
	КОРОБ ПХВ 40Х60
	М
	2
	2

	83.17
	 
	КРОНШТЕЙНЫ
	КГ
	5
	5

	83.18
	 
	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМАТОЧНАЯ
	ШТ
	1
	1

	83.19
	 
	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА
	М
	10
	10

	83.20
	 
	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х1,5
	1000М
	0,0055
	0,0055

	83.21
	 
	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х2,5
	1000М
	0,003
	0,003

	83.22
	 
	ФРЕОН
	Л
	1
	1

	83.23
	 
	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ
	Л
	0,02
	0,02

	84
	55-77
	КОНДИЦИОНЕР АRТ 48 КОЛОННОГО ТИПА, ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ - 4864ВТ/4944ВТ, ПЛОЩАДЬ ПРИМЕНЕНИЯ - ОТ 100 ДО 130 КВ. М
	ШТ
	1,00

	РАЗДЕЛ 10. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

	85
	Ц1008-001-0 2 ДОП. 4
	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ
	ШТ
	10,00

	85.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	11,7
	117

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85.2
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16
	1,6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85.3
	 
	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ
	КГ
	0,01
	0,1

	85.4
	 
	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ
	10 ШТ
	0,4
	4

	85.5
	 
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40
	КГ
	0,1
	1

	86
	17764-1004
	ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ГАММА-20, (12V) 20 ЗОН ПАНЕЛЬ
	ШТ
	10,00

	87
	Ц1008-2-2 ДОП. 4
	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
	ШТ
	20,00

	87.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,68
	33,6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87.2
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16
	3,2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87.3
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0
	0,0002

	87.4
	 
	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ
	КГ
	0,0005
	0,01

	87.5
	 
	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ
	10 ШТ
	0,25
	5

	87.6
	 
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40
	КГ
	0,005
	0,1

	88
	1602-333
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-141
	ШТ
	20,00

	89
	Ц1008-2-2 ДОП. 4
	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
	ШТ
	2,00

	89.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,68
	3,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89.2
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16
	0,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89.3
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0
	0

	89.4
	 
	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ
	КГ
	0,0005
	0,001

	89.5
	 
	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ
	10 ШТ
	0,25
	0,5

	89.6
	 
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40
	КГ
	0,005
	0,01

	90
	1602-33335
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП 103-5/1-А3
	ШТ
	2,00

	91
	Ц1008-002-0 5 ДОП. 4
	УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИПР
	ШТ
	2,00

	91.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,84
	1,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91.2
	 
	КЛЕЙ 88-СА
	КГ
	0,01
	0,02

	91.3
	 
	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ
	Т
	0,0001
	0,0001

	91.4
	 
	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ
	КГ
	0,0002
	0,0004

	91.5
	 
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ
	Т
	0,0001
	0,0001

	91.6
	 
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40
	КГ
	0,002
	0,004

	91.7
	 
	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ
	КГ
	0,0014
	0,0028

	92
	1602-30110
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РIR-163D
	ШТ
	2,00

	93
	Ц1004-66-6
	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНЫЙ СУЗ
	ШТ
	1,00

	93.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	6
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93.2
	 
	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
	Т
	0,05
	0,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93.3
	 
	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
	КВТ Ч
	0,06
	0,06

	93.4
	 
	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ
	Т
	0,0004
	0,0004

	93.5
	 
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ
	100 ШТ
	0,05
	0,05

	93.6
	 
	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318
	КГ
	0,006
	0,006

	93.7
	 
	НИТКИ СУРОВЫЕ
	КГ
	0,01
	0,01

	93.8
	 
	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А
	КГ
	0,05
	0,05

	93.9
	 
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30
	КГ
	0,01
	0,01

	93.10
	 
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	0,05
	0,05

	94
	522-145
	СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СУЗ-МИНИ-СТРОБ (КИТАЙ)
	ШТ
	1,00

	95
	Ц801-121-1
	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-1, СК-1
	ШТ
	1,00

	95.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	2,06
	2,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95.2
	 
	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
	КГ
	2,8
	2,8

	95.3
	 
	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД
	Т
	0,0001
	0,0001

	96
	1511-6043
	АККУМУЛЯТОР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ, УРS-12V-7А/Н-20Н FМ-1270 (КИТАЙ), ЦВЕТ СЕРЫЙ
	ШТ
	1,00

	97
	1512-20
	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4
	ШТ
	6,00

	98
	Ц1008-003-0 3 ДОП. 4
	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ
	ШТ
	1,00

	98.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,6
	3,6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98.2
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,13
	0,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98.3
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0
	0

	98.4
	 
	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ
	КГ
	0,0016
	0,0016

	98.5
	 
	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ
	10 ШТ
	0,3
	0,3

	98.6
	 
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40
	КГ
	0,016
	0,016

	99
	1511-5043
	БЛОК ПИТАНИЯ ИБП-2А-12V (КИТАЙ)
	ШТ
	1,00

	100
	Ц1001-55-2
	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ
	100М
	2,50

	100.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	37,1
	92,75

	100.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,53
	3,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100.3
	 
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,53
	3,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100.4
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,0006
	0,0014

	100.5
	 
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ
	Т
	0,0014
	0,0035

	100.6
	 
	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30
	100 ШТ
	3,12
	7,8

	100.7
	 
	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ
	10 ШТ
	36,9
	92,25

	101
	154-772
	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ U/UТР САТ 6Е РЕ 4Х2Х0,52
	М
	250,00

	РАЗДЕЛ 11. ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

	102
	99-304
	SWIТСН WIТН 32-РОRТ РОЕ+, VLАN
	ШТ
	2,00

	103
	858-562
	КОННЕКТОР RJ-45,КАТЕГОРИЯ 6Е
	ШТ
	62,00

	104
	Ц0802-148-1
	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1
	100М
	3,00

	104.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	12,4
	37,2

	104.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,78
	11,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104.4
	021102
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,39
	1,17

	104.5
	030408
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	3
	9

	104.6
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,39
	1,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104.7
	 
	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123
	Т
	0,0001
	0,0002

	104.8
	 
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ
	Т
	0
	0,0001

	104.9
	 
	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ
	Т
	0,0008
	0,0024

	104.10
	 
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ
	100ШТ
	0,0041
	0,0123

	104.11
	 
	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ
	1000ШТ
	0,0083
	0,025

	104.12
	 
	ЛЕНТА К226
	100М
	0,0096
	0,0288

	104.13
	 
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30
	КГ
	0,5
	1,5

	105
	151-300
	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UТР 4 КСВППЭТ6Е 4Х2Х0,52
	М
	300,00

	106
	Ц0802-396-2 0
	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ
	100 М
	1,80

	106.1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	15,99
	28,78

	106.2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,28
	0,504

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106.3
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1,66
	2,99

	106.4
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,141
	0,2538

	106.5
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,14
	0,252

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106.6
	 
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ
	Т
	0,001
	0,0018

	106.7
	 
	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ
	10 ШТ
	20
	36

	107
	18-86
	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 20ММ Х25ММ (КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ -2Х МЕТРОВЫЕ), КИТАЙ
	М
	180,00

	108
	858-585
	РОЗЕТКА ВНЕШНЯЯ (НАКЛАДНАЯ), 2 ПОРТА RJ-45, НЕЭКРАНИРОВАННАЯ, КАТЕГОРИЯ 6Е, БЕЛАЯ
	ШТ
	49,00

	109
	88-532
	ШКАФ(СЕРВЕР) UNIТ27
	ШТ
	1,00

	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
	 
	 
	 

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 

	1
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	 
	5320,34

	2
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	 
	165,31

	 
	 
	РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
	 
	 
	 

	3
	 
	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
	Т
	 
	0,05

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	4
	 
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т
	МАШ.-Ч
	 
	4,27

	5
	111301
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	 
	41,14

	7
	330206
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	 
	333,97

	8
	 
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН
	МАШ.-Ч
	 
	60,55

	9
	 
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	 
	6,47

	10
	021102
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	 
	1,17

	11
	030301
	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	 
	0,14

	12
	030408
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	 
	9

	13
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	 
	2,28

	14
	 
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	 
	121,09

	17
	 
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	 
	20,27

	18
	700090
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	 
	772,42

	19
	110601
	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л
	МАШ.-Ч
	 
	0,7617

	20
	331441
	РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	 
	0,236

	21
	331400
	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
	МАШ.-Ч
	 
	36,29

	22
	 
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	 
	0,1382

	23
	134041
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	 
	23,79

	24
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	 
	0,7967

	25
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	 
	16,91

	26
	 
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	 
	1,17

	27
	 
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	 
	0,35

	28
	 
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	 
	197,51

	29
	 
	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
	МАШ.-Ч
	 
	6,93

	30
	 
	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л
	МАШ.-Ч
	 
	0,1873

	31
	 
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	 
	9

	 
	 
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 

	32
	 
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ
	М3
	 
	11,09

	33
	 
	ВОДА
	М3
	 
	0,93

	34
	 
	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
	КГ
	 
	2,8

	35
	 
	ВОДА
	М3
	 
	15,42

	36
	 
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150
	М3
	 
	8,04

	37
	 
	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАНД"
	Т
	 
	0,1249

	38
	 
	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0
	М
	 
	5

	39
	 
	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0
	М
	 
	5

	40
	 
	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
	ШТ
	 
	54

	41
	 
	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
	КВТ Ч
	 
	0,06

	42
	 
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	 
	56,7

	43
	 
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	 
	56,7

	44
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	 
	56,7

	45
	 
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	 
	18,14

	46
	 
	ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ИЗ МДФ РАДИАТОРОВ И СТЕН, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД
	М2
	 
	4,54

	47
	 
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ
	КГ
	 
	0,0001

	48
	 
	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
	М
	 
	5

	49
	 
	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ
	Т
	 
	0,0004

	50
	 
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ
	Т
	 
	0,0002

	51
	 
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	 
	0,0001

	52
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ
	Т
	 
	0,0001

	53
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35
	Т
	 
	0,0415

	54
	 
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ
	Т
	 
	0,0003

	55
	 
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	 
	0,0006

	56
	 
	ДЮБЕЛЬ
	ШТ
	 
	101,58

	57
	 
	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИТАЛОГРАНИТ"
	М2
	 
	105,79

	58
	 
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л
	ШТ.
	 
	0,1

	59
	 
	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ
	Т
	 
	0,0334

	60
	 
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	 
	0,0262

	61
	 
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	 
	29,82

	62
	 
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ
	10 ШТ
	 
	1,5

	63
	 
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ
	ШТ
	 
	501,03

	64
	 
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5
	1000 ШТ
	 
	1,32

	65
	 
	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"
	Т
	 
	0,0659

	66
	 
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ
	М2
	 
	276,88

	67
	 
	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
	100 М
	 
	1,98

	68
	 
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55
	М
	 
	184,59

	69
	 
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27
	М
	 
	527,4

	70
	 
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27
	ШТ
	 
	184,59

	71
	 
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	 
	0,6889

	72
	 
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ
	100 ШТ
	 
	0,05

	73
	 
	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123
	Т
	 
	0,0002

	74
	 
	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318
	КГ
	 
	0,006

	75
	 
	ГРУНТОВКА
	Т
	 
	0,153

	76
	 
	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ
	КГ
	 
	7,07

	77
	 
	КЛЕЙ 88-СА
	КГ
	 
	0,02

	78
	 
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	 
	0,2191

	79
	 
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)
	Т
	 
	0,6136

	80
	 
	ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ
	Т
	 
	0,6797

	81
	 
	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ
	Т
	 
	0,0218

	82
	 
	ШПАТЛЕВКА "КNАUF"
	Т
	 
	0,2518

	83
	 
	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF"
	Т
	 
	0,0226

	84
	 
	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF"
	М2
	 
	422,95

	85
	 
	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ
	Т
	 
	0,0001

	86
	 
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ
	Т
	 
	0,0001

	87
	 
	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД
	Т
	 
	0,0001

	88
	 
	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%
	ШТ
	 
	8,91

	89
	 
	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ
	КГ
	 
	0,113

	90
	 
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ
	Т
	 
	0,0018

	91
	 
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ
	Т
	 
	0,0036

	92
	 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ
	ШТ
	 
	298,24

	93
	 
	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"
	КГ
	 
	47,4

	94
	 
	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ
	М
	 
	101,58

	95
	 
	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ
	М
	 
	113,09

	96
	 
	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
	М
	 
	69,75

	97
	 
	ШУРУП ТN25
	ШТ
	 
	2302,48

	98
	 
	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ
	М3
	 
	0,0199

	99
	 
	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ
	М3
	 
	2,78

	100
	 
	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50
	М
	 
	135,44

	101
	 
	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40
	М
	 
	45,37

	102
	 
	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ
	М3
	 
	0,0123

	103
	 
	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ
	Т
	 
	0,0024

	104
	 
	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
	1000ШТ
	 
	3,82

	105
	 
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	 
	6,41

	106
	 
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА
	М3
	 
	0,0106

	107
	 
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА
	М3
	 
	0,0065

	108
	 
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА
	М3
	 
	0,0109

	109
	 
	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	КГ
	 
	4,96

	110
	 
	КОРОБ ПХВ 16Х16
	М
	 
	0,5

	111
	 
	КОРОБ ПХВ 40Х60
	М
	 
	2

	112
	 
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ
	Т
	 
	0,0001

	113
	 
	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ
	10 ШТ
	 
	36

	114
	 
	НИТКИ СУРОВЫЕ
	КГ
	 
	0,01

	115
	 
	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100
	М3
	 
	1,13

	116
	 
	ВЕТОШЬ
	КГ
	 
	4,03

	117
	 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
	ШТ
	 
	5

	118
	 
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
	КГ
	 
	12,18

	119
	 
	КРОНШТЕЙНЫ
	КГ
	 
	5

	120
	 
	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА
	М
	 
	114,53

	121
	 
	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМАТОЧНАЯ
	ШТ
	 
	1

	122
	 
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ
	М2
	 
	156,43

	123
	 
	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ
	Т
	 
	0,3385

	124
	 
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
	Т
	 
	0,0212

	125
	 
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	 
	0,0001

	126
	 
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ
	100ШТ
	 
	0,0123

	127
	 
	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ
	1000ШТ
	 
	0,025

	128
	 
	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА
	М
	 
	10

	129
	 
	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А
	КГ
	 
	0,05

	130
	 
	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
	ШТ
	 
	20

	131
	 
	ПРОФИЛЬ 60Х27
	М
	 
	2855,19

	132
	 
	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ
	ШТ
	 
	1339,37

	133
	 
	ПРЯМОЙ ПОДВЕС
	ШТ
	 
	618,27

	134
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ
	ШТ
	 
	316,35

	135
	 
	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ
	ШТ
	 
	428,61

	136
	 
	УДЛИНИТЕЛЬ
	ШТ
	 
	775,87

	137
	 
	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ
	М
	 
	38,56

	138
	 
	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30
	100 ШТ
	 
	7,8

	139
	 
	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ
	10 ШТ
	 
	102,05

	140
	 
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ
	М2
	 
	13,23

	141
	 
	СВЕТИЛЬНИК LЕD РАNЕL РL-SР12030-40W 6000К 220-240VАС РRIМЕ (WIТН СLIРS)
	ШТ
	 
	47

	142
	 
	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х1,5
	1000М
	 
	0,0055

	143
	 
	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х2,5
	1000М
	 
	0,003

	144
	 
	ЛЕНТА К226
	100М
	 
	0,0288

	145
	 
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40
	КГ
	 
	1,13

	146
	 
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30
	КГ
	 
	1,51

	147
	 
	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ
	КГ
	 
	0,0028

	148
	 
	ФРЕОН
	Л
	 
	1

	149
	 
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	 
	0,0055

	150
	 
	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
	1000М2
	 
	0,0045

	151
	 
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35
	1000 ШТ.
	 
	3,69

	152
	 
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ.
	 
	13,59

	153
	 
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ
	М2
	 
	231,08

	154
	 
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	 
	7,54

	155
	 
	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ
	Л
	 
	0,02

	156
	 
	ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ
	М2
	 
	235,61

	159
	 
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	 
	0,05

	160
	 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	Т
	 
	41,87


III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _______

Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров
г. Ташкент 








«___» _______ 2021г.

Бухарский областной филиал АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании доверенности № _____________ от ___.___.2021г., с одной стороны и ___________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом №______ заседания закупочной комиссии от ____._____.2021г. по отбору подрядной организации на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» - работы по объекту: «Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»». (далее - Объект), в соответствии с проектной-сметной документацией, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

2. Цена договора

2.1. Стоимость работ и общая сумма Договора составляет __________________ (_______________________________________________________________________) сум с учетом НДС, согласно Расчету, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору и разработанной сметной документации. 
3. Условия платежа

3.1. В течение 5 банковских дней после вступления договора в силу, «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» аванс в размере 30% от общей суммы договора, что составляет __________________ (_______________________________________) сум.

3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании представленной "Справки счёт-фактуры о стоимости выполненных работ (понесённых затрат)" и актам выполненных работ, с пропорциональным удержанием аванса.

3.3. Текущее финансирование осуществляется в пределах до 65% от общей договорной стоимости объекта.

3.4. Оплата оставшихся 5% стоимости договора производится после истечение гарантийного срока указанной в пункте 4.3.

4. Сроки выполнения работ

4.1. «Подрядчик» обязан выполнить работы, предусмотренные п.1. настоящего Договора, в течение ___ (_______) календарных дней с момента перечисления авансового платежа, предусмотренного в п.3.1. настоящего Договора.

4.2. Дата начала выполнения «Подрядчиком» работ – в течение 3-х календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика».

4.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет не менее 3 календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, в течение которого «Подрядчик» обязуется устранить все выявленные «Заказчиком» недостатки своими силами и за свой счёт.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств.

6. Обязательства сторон

6.1. «Подрядчик» обязан:

6.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.1.2. Согласовывать с «Заказчиком» качество, страну производителя и стоимость поставляемых на объект импортных и дорогостоящих строительных материалов, изделий и инвентаря.

6.1.3. В случае выявления «Заказчиком» недостатков выполненных «Подрядчиком» работах, «Подрядчик» обязан безвозмездно и за свой счет устранить выявленные недостатки в 3-х дневной срок с даты получения от «Заказчика» в письменной форме перечня недостатков с их описанием, либо возместить расходы «Заказчика» по устранению данных недостатков.

6.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок;

6.1.5. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности в период выполнения работ;

6.1.6. Согласно ШНК 1.03.07-2010 п.4.19 назначить приказом представителя, ответственного за своевременное и качественное выполнение требований авторского надзора и технадзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала авторского надзора.

6.2. «Заказчик» обязан:

6.2.1. Произвести расчеты с «Подрядчиком» в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

6.2.2. При отказе от услуг «Подрядчика», выплатить «Подрядчику» стоимость уже произведенных на момент отказа работ.

6.3. Условия, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения «Подрядчиком» работ в срок, предусмотренный п.п.4.1., 4.2. настоящего Договора, «Подрядчик» уплачивает в пользу «Заказчика» пеню в размере 0,1% от суммы неисполненной части Договора за каждый день просрочки.

7.2. В случае несвоевременной оплаты работ «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченной части Договора за каждый день просрочки.

8. Порядок решения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.

9. Порядок изменений и дополнений договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10.2. Каждая из сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Директор

_____________   _______________

Главный бухгалтер

____________   ________________


	
	ПОДРЯДЧИК:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Директор

_____________   _______________

Главный бухгалтер

____________   ________________




Приложение №1

к договору №________ 

от «_____» ___________ 2021г.

РАСЧЁТ

 стоимости работ: «Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»»

тыс. сум

	№№ п/п
	Наименование работ и ресурсов 
	Стоимость в текущих ценах

с учетом НДС

	1
	2
	3

	1.
	Строительные материалы и конструкции с учетом транспортных расходов ____%
	

	2.
	Оборудование с учетом транспортных расходов ______%
	

	3.
	Машины и механизмы
	

	4.
	Заработная плата 
	

	5.
	Итого прямых затрат
	

	6.
	Прочие расходы _____%
	

	7.
	Всего:
	

	8.
	Ставка НДС 15%
	

	
	Итого стоимость с учетом НДС 15%
	


	_____________________

__________________________

____________  ______________.
	
	_____________________

__________________________

____________  ______________.


PAGE  
3

