## ДЕФ.АКТ
"УТВЕРЖДАЮ"
"_____"_______________________20___ Г
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
МЫ, НИЖЕПОДПИСАВЩИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ :
СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ УРГУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НБ ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | РЕКЛАМА | КОМП | 1
2 |  | АНАДИРОВАННАЯ ПЕРИЛА | М | 13
3 |  | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ | 100М2 | 0.335
4 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ | 100М2 | 0.5
5 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ | 100М2 | 0.9
6 |  | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2: ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ | 100М2 | 0.8
7 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 14.2
8 |  | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ.7ММ | 100М2 | -14.2
9 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 4.1
10 |  | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ.8ММ | 100М2 | -4.1
11 |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 14.2
12 |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 4.1
13 |  | ТЯГИ ПЕНАПЛАСТОВЫЕ | М | 400
14 |  | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 | 0.2
15 |  | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0.18
16 |  | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ "АКФА" | 100 М2 | 0.13
17 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 1.15
18 |  | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА КРАШЕННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ ТУНУКАПОН С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0.4
19 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ | 100М2 | 2.6
20 |  | ВЫТЯЖКА | ШТ | 1
21 |  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т | ШТ | 4
22 |  | МОНТАЖ КАМЕРЫ-ВИДЕОКАМЕРА HIKVISION-DS | КОМПЛ | 2
23 |  | ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ КУПОЛНАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ HIKVISION-DS-2CD1021-I2MF | ШТ | 2
24 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 1.14
25 |  | КОННЕКТОР RJ-11 | ШТ | 25
26 |  | КОННЕКТОР BNS | ШТ | 16
27 |  | КОННЕКТОР RJ-45 | ШТ | 65
28 |  | ШТИКЕР ПИТАНИЯ | ШТ | 8
29 |  | ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25 | 100М | 0.56
30 |  | КОРОБКА 1,2Х1,2СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 10
31 |  | КОРОБКА 2,5Х1,6СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 10
32 |  | КОРОБКА 100Х60СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 20
33 |  | КОРОБКА 1,2Х1,2СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 15
34 |  | HDMI КАБЕЛЬ 5М | ШТ | 1
35 |  | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 22
36 |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | ШТ | 22
37 |  | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 6 | ШТ | 9
38 |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513-10 | ШТ | 2
39 |  | ТРЕВОЖНОЙ КНОПКА КН-1 | ШТ | 7
40 |  | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 29
41 |  | ДАТЧИК АУСТИЧЕСКИЙ CLASSTRTK | ШТ | 11
42 |  | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНОЙ RK-210R | ШТ | 18
43 |  | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ | ШТ | 30
44 |  | СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СКМ-1 | ШТ | 30
45 |  | КЛЕЙ AKFIX | ШТ | 2
ПОДПИСИ:

## старт
РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ УРГУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НБ ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
№ п.п | наименование затрат | всего
1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | 0
2 | основная з/плата рабочих строителей | 0
3 | эксплуатация машин и механизмов | 0
4 | строительные материалы | 0
5 | итого прямых затрат | 0
6 | прочие затраты подрядчика-18,11% | 0
7 | итого | 0
8 | НДС-15% | 0
9 | всего по объекту | 0
| ГИП | Усманаев Р.Б.
| Составил | Мирзаев А.И.

## РЕСУРС
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ УРГУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НБ ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(наименование стройки)
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость
в базисном уровне
[5 empty] | на.ед.изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2532.198
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: |  | СУМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 1.8745
2 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 19.3472
3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 2.0036
4 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.1252
5 |  | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 6
6 |  | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 8.848
7 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 5.5532
8 |  | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.22
9 |  | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ.-Ч | 0.477
10 |  | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ.-Ч | 68.759
11 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 2.682
12 |  | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 3.4376
13 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3.466
14 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 2.0991
15 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.1252
16 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3.015
17 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 8.0003
18 |  | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | МАШ.-Ч | 13.338
19 |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) | МАШ.-Ч | 4.02
20 |  | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ.-Ч | 15.272
21 |  | ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | МАШ.-Ч | 2.792
22 |  | НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14 КВТ | МАШ.-Ч | 1.008
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: |  | СУМ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 |  | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КРАШЕННАЯ ТУНУКАПОН | М2 | 42
2 |  | ВОДА | М3 | 8.2186
3 |  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3 | М3 | 1.206
4 |  | СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ | М3 | 13
5 |  | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 4.3033
6 |  | ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ | М2 | 50
7 |  | ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ | М2 | 34.17
8 |  | ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ | М2 | 13
9 |  | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6 | М | 32.08
10 |  | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ | КГ | 0.48
11 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0.0056
12 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.00028
13 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0004
14 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0.126
15 |  | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 18.484
16 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2.16
17 |  | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ | М2 | 90
18 |  | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА | М2 | 20
19 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.003591
20 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 1.1775
21 |  | КРАСКА | КГ | 0.315
22 |  | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ | КГ | 0.018
23 |  | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 | КГ | 0.108
24 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0.3511
25 |  | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ | 257.54
26 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.09355
27 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0.387
28 |  | КЛЕЙ БМК-5К | КГ | 0.112
29 |  | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН" | Т | 0.0268
30 |  | ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ | Т | 0.009045
31 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.001176
32 |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | М2 | 74.4
33 |  | УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А | Т | 0.02747
34 |  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 1.0776
35 |  | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 | 0.164
36 |  | КАРБОРУНД | КГ | 10.5626
37 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 15.372
38 |  | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ | КГ | 0.009
39 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА | М3 | 0.005
40 |  | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ | КГ | 4.6
41 |  | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | КГ | 1.675
42 |  | МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А | Т | 0.001507
43 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т | 0.00112
44 |  | ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ | М2 | 260
45 |  | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА | М2 | 18
46 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 6.123
47 |  | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ | КГ | 0.108
48 |  | ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ | КГ | 0.02345
49 |  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 1.35
50 |  | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0.018
51 |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 1.66
52 |  | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 5.4
53 |  | ВСТАВКИ ГИБКИЕ | ШТ | 8
54 |  | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0.00084
55 |  | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0.88
56 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.09
57 |  | БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ | 100ШТ | 0.549
58 |  | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 126.36
59 |  | ЗАГЛУШКИ | 10ШТ | 0.56
60 |  | СКОБЫ | 10ШТ | 3.752
61 |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т | Т | 0.018
62 |  | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т | 0.003059
63 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 19.9
64 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 66.4
65 |  | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 114.77
66 |  | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 18.484
67 |  | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 | ШТ | 9
68 |  | ПАТРУБКИ | 10ШТ | 1.008
69 |  | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ СТ3СП ШИРИНОЙ 220 ММ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | Т | 0.00335
70 |  | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 0.9351
71 |  | ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4,0Х60 ММ | Т | 0.00304
72 |  | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.6948
73 |  | HDMI КАБЕЛЬ 5М | ШТ | 1
74 |  | ТЯГИ ПЕНАПЛАСТОВЫЕ | М | 400
75 |  | КЛЕЙ AKFIX | ШТ | 2
76 |  | АНАДИРОВАННАЯ ПЕРИЛА | М | 13
77 |  | ШТИКЕР ПИТАНИЯ | ШТ | 8
78 |  | КОННЕКТОР RJ-45 | ШТ | 65
79 |  | КОННЕКТОР BNS | ШТ | 16
80 |  | КОННЕКТОР RJ-11 | ШТ | 25
|  | ИТОГО: | СУМ
|  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | СУМ
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |  | СУМ
ОБОРУДОВАНИЕ:
1 |  | РЕКЛАМА | КОМП | 1
2 |  | СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СКМ-1 | ШТ | 30
3 |  | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНОЙ RK-210R | ШТ | 18
4 |  | ДАТЧИК АУСТИЧЕСКИЙ CLASSTRTK | ШТ | 11
5 |  | ТРЕВОЖНОЙ КНОПКА КН-1 | ШТ | 7
6 |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513-10 | ШТ | 2
7 |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | ШТ | 22
8 |  | КОРОБКА 1,2Х1,2СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 15
9 |  | КОРОБКА 100Х60СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 20
10 |  | КОРОБКА 2,5Х1,6СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 10
11 |  | КОРОБКА 1,2Х1,2СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 10
12 |  | ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ КУПОЛНАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ HIKVISION-DS-2CD1021-I2MF | ШТ | 2
13 |  | ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ | ШТ | 4
14 |  | ВЫТЯЖКА | ШТ | 1
| ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ: |  | СУМ
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | СУМ
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11 % |  | СУМ
| ИТОГО |  | СУМ
| НДС 15% |  | СУМ
| ВСЕГО ПОТОБЪЕКТУ |  | СУМ

## ОБЪЕМ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ УРГУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НБ ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(локальная ресурсная смета)
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | РЕКЛАМА | КОМП | 1
2 |  | АНАДИРОВАННАЯ ПЕРИЛА | М | 13
3 |  | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ | 100М2 | 0.335
4 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ | 100М2 | 0.5
5 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ | 100М2 | 0.9
6 |  | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2: ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ | 100М2 | 0.8
7 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 14.2
8 |  | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ.7ММ | 100М2 | -14.2
9 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 4.1
10 |  | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ.8ММ | 100М2 | -4.1
11 |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 14.2
12 |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 4.1
13 |  | ТЯГИ ПЕНАПЛАСТОВЫЕ | М | 400
14 |  | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 | 0.2
15 |  | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0.18
16 |  | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ "АКФА" | 100 М2 | 0.13
17 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 1.15
18 |  | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА КРАШЕННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ ТУНУКАПОН С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0.4
19 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ | 100М2 | 2.6
20 |  | ВЫТЯЖКА | ШТ | 1
21 |  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т | ШТ | 4
22 |  | МОНТАЖ КАМЕРЫ-ВИДЕОКАМЕРА HIKVISION-DS | КОМПЛ | 2
23 |  | ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ КУПОЛНАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ HIKVISION-DS-2CD1021-I2MF | ШТ | 2
24 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 1.14
25 |  | КОННЕКТОР RJ-11 | ШТ | 25
26 |  | КОННЕКТОР BNS | ШТ | 16
27 |  | КОННЕКТОР RJ-45 | ШТ | 65
28 |  | ШТИКЕР ПИТАНИЯ | ШТ | 8
29 |  | ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25 | 100М | 0.56
30 |  | КОРОБКА 1,2Х1,2СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 10
31 |  | КОРОБКА 2,5Х1,6СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 10
32 |  | КОРОБКА 100Х60СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 20
33 |  | КОРОБКА 1,2Х1,2СМ ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ 2М) | ШТ | 15
34 |  | HDMI КАБЕЛЬ 5М | ШТ | 1
35 |  | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 22
36 |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | ШТ | 22
37 |  | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 6 | ШТ | 9
38 |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513-10 | ШТ | 2
39 |  | ТРЕВОЖНОЙ КНОПКА КН-1 | ШТ | 7
40 |  | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 29
41 |  | ДАТЧИК АУСТИЧЕСКИЙ CLASSTRTK | ШТ | 11
42 |  | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНОЙ RK-210R | ШТ | 18
43 |  | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ | ШТ | 30
44 |  | СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СКМ-1 | ШТ | 30
45 |  | КЛЕЙ AKFIX | ШТ | 2