## Лист1
СМЕТА
на монтаж и пусконаладку пожарно-охранной и тревожной сигнализации
на объекте:
№ | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. | количество |  | цена | сумма
п/п |  |  | изм. | На ед. | По проекту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛ № 1. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | 1008-003-06 | Блок питания и контроля УБП 12В | шт. | 5
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5.76 | 28.8
2 | 08-03-572-1 | Клавиатура кодовая | шт. | 2
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2.32 | 4.64
3 | 801-121-1 | Аккумулятор 12В 7 Аh | шт. | 6
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2.06 | 12.36
4 | 1004-066-06 | Сигнальное устройство | шт. | 6
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6 | 36
5 | 1008-003-05 | Извещатель ОС ИК | шт. | 55
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5.76 | 316.8
6 | 1008-003-05 | Извещатель ОС ИК поталочный | шт. | 4
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5.76 | 23.04
7 | 1008-003-05 | Извещатель ОС микроволновой | шт. | 2
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5.76 | 11.52
8 | 1008-003-05 | Извещатель ОС Аккустический | шт. | 25
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5.76 | 144
9 | 1008-002-04 | Извещатель ОС СМК | шт. | 68
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0.84 | 57.12
10 | 1008-002-04 | Кнопка тревоги | шт. | 24
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0.84 | 20.16
11 | 1008-019-01 | Коробка разветвительная КС-4 | шт. | 68
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0.5 | 34
12 | 1008-005-02 | Провод КСВП | 100м | 40.97
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29 | 1188.13
13 | 1001-055-02 | Прокладка кабеля ПУГНП,UTP | 100м | 20.54
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37.1 | 762.034
14 | 8-02-396-20 | Короб ПХВ | 100м | 2.92
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15.99 | 46.6908
15 | 8-02-396-20 | Труба ПХВ гофрированная | 100м | 40.5
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15.99 | 647.595
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1 |  | 3332.8898
РАЗДЕЛ №2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | 1008-001-02 | Прибор приёмно-контрольный 20 лучей | шт. | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11.7 | 11.7
2 | 801-121-1 | Аккумулятор 12В 7 Аh | шт. | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2.06 | 2.06
3 | 1004-066-06 | Сигнальное устройство | шт. | 9
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6 | 54
4 | 1008-002-02 | Извещатель ПС дымовой | шт. | 111
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1.68 | 186.48
5 | 1008-002-01 | Извещатель ПС ручной | шт. | 2
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0.84 | 1.68
6 | 1008-019-01 | Коробка проходнаяУКП-2П | шт. | 38
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0.5 | 19
7 | 8-02-396-20 | Труба гофрированная ПХВ d-16 | 100м | 11.37
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15.99 | 181.8063
8 | 1008-005-02 | Провод КСВП | 100м | 11.37
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29 | 329.73
9 | 8-02-396-20 | Короб ПХВ | 100м | 0.1
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15.99 | 1.599
10 | 1001-055-02 | Прокладка кабеля | 100м | 1.5
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37.1 | 55.65
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 2 |  | 843.7053
РАЗДЕЛ № 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Наладка приборов
1 | 02-04-008-4 | Приборы приёмно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф | шт. | 6
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17.28 | 103.68
Наладка извещателей
2 | 02-04-009-1 | Извещатель ОС ИК | шт. | 61
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4.24 | 258.64
3 | 02-04-009-9 | Извещатель ПС дымовой | шт. | 111
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1.12 | 124.32
|  | ИТОГО ПО ПУСКОНАЛАДКЕ |  | 486.64
РАЗДЕЛ № 4. МАТЕРИАЛ
1 |  | Кнопка тревоги | шт. | 24
2 |  | Коробка проходная УКП-2П | м | 38
3 |  | Коробка распределительная КC-4 | м | 68
4 |  | Труба гофрированная ПХВ ф 16мм | м | 1137
5 |  | Короб ПХВ 16*16 мм2 | м | 284
6 |  | Труба гофрированная ПХВ ф 16мм | м | 4500
7 |  | Короб ПХВ 100*60 | м | 8
8 |  | Короб ПХВ 15*10 мм2 | м | 10
9 |  | Дюбель пластиковый для бетона 7мм | упаковка | 10
10 |  | Саморез 4 мм | кг | 5
11 |  | Саморез 8 мм | кг | 1
12 |  | Саморез 2 мм | кг | 4
13 |  | Резистор 1,0 кОм | шт. | 111
14 |  | Резистор 7,5 кОм | шт. | 24
15 |  | Диод | шт. | 3
ИТОГО стоимость материалов
транспортные
всего
РАЗДЕЛ № 5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
1 |  | Провод КСПВ 4*0,5мм2 | м | 3410
2 |  | Провод КСПВ 2*0,5мм2 | м | 1687
3 |  | Кабель КСВП 4*2*0,5мм2 | м | 1860
4 |  | Провод однопарный ПУГНП 2*1мм2 | м | 150
5 |  | Провод однопарный ПУГНП 3*1,5 мм2 | м | 194
итого
транспортные
всего
РАЗДЕЛ № 6. ОБОРУДОВАНИЕ
1 |  | Прибор приёмно-контрольный 30 лучейГранд Магистр АРС | шт. | 1
2 |  | Кодовая клавиатура Digital Key 2 | шт. | 2
3 |  | Блок питания УБП 12В 2 А/Ч | шт. | 5
4 |  | Аккумулятор 12 В 8 А h | шт. | 7
5 |  | Извещатель ПС дымовой ИП 212-01 Артон | шт. | 111
6 |  | Извещатель ПС ручной 513-10 | шт. | 2
7 |  | Сигнальное устройство ОПОП 124-7 | шт. | 15
8 |  | Извещатель ОС ИК Rk-410 Roscok | шт. | 55
9 |  | Извещатель ОС ИК RK 2000 Roiscok | шт. | 4
10 |  | Извещатель микроволновой RK 110 |  | 2
11 |  | Извещатель ОС СМК | шт. | 68
|  | Прибор приёмно-контрольный Приток А 01-16 | шт. | 3
|  | Прибор приёмно-контрольный Приток А 01-8 | шт. | 3
12 |  | Извещатель ОС АК GLASSTREK-456 |  | 25
ИТОГО стоимость оборудования
транспортные расходы
ИТОГО стоимость оборудования
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | СУМ
|  | прочие затраты | СУМ
|  | оборудование | СУМ
|  | всего | СУМ